Република Србија

Општина Неготин

Комисија за јавну набавку бр.1/2015

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију

Број: 4041- 1/2015– II /04

Датум: 26.02.2015. године

Неготин

Општина Неготин, председник општине Неготин, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС„ број 124/2012 и 14/2015)  даје :

ПИТАЊА , ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавку мале вредности број 1/2015 за набавку добара- пумпе за водоснабдевање

Један од потенцијалних понуђача је упутио захтев за појашњење конкурсне документације:

1. Питање: „Молим Вас да тачно по ставкама из обрасца 2 дефинишете да ли се траже хоризонталне или вертикалне вишестепене пумпе?“.

Појашњење:

1. ЦИРКУЛАЦИОНА ПУМПА- тростепена- ХОРИЗОНТАЛНА

P=11-15 KW

Q= 6-12 lit/sec

H=74-57m

2. ЦИРКУЛАЦИОНА ПУМПА- петостепена- ХОРИЗОНТАЛНА

P=6-7,5 KW

Q= 4-6 lit/sec

H=94-50 m

3. ЦИРКУЛАЦИОНА ПУМПА- тростепена( усис је бочни/ десни ) - ХОРИЗОНТАЛНА

P=18,5 KW

Q= 15-36  lit/sec

H= 49-38 m

4. ЦИРКУЛАЦИОНА ПУМПА- тростепена( усис је бочни/ десни ) - ХОРИЗОНТАЛНА

P=  22 KW

Q= 25-39  lit/sec

H= 49-38

5. ПОТАПАЈУЋА БУНАРСКА ПУМПА- ВЕРТИКАЛНА

P= 5-5,5 KW

Q= 8-10  lit/sec

H= 40-25 m

2.Питање: „Да ли се тражи испорука електромотора уз пумпе?.“

Појашњење: Уз пумпе се тражи и испорука електромотора

3. Питање: „Да ли је и зашто битан тачан број степени пумпе уколико пумпа задовољава тражене параметре?.“

Појашњење: Није битан број степени, битно је да пумпа задовољава тражене параметре.

| Р.бр. | Чланови комисије |
| --- | --- |
| 1. | Весна Лазаревић председник комисије |
|  | Габријела Рожа Алкоуали заменик председника комисије |
| 2. | Жарковић Живојин члан комисије |
|  | Голуб Рајић, заменик члана комисије |
| 3. | Марко Милосављевић, члан комисије |
|  | Радица Кукић заменик члана комисије |