Образац структуре понуђене цене

| Ред. бр. | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Колич | Јединична цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4=5) |
| 1. | Радови на изради бунара НК-1/21 на изворишту Александровца, Општина Неготин |  |  |  |  |
| А | ХИДРОГЕОЛОШКИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ БУНАРА НК-1/21 |  |  |  |  |
| 1. | Транспорт опреме и алата, припрема радилишта за бушење и ликвидација радилишта | паушално |  |  |  |
| 2. | Бушење пречником ø444,5 mm од 0,00 до 12,00 m | m' | 12 |  |  |
| 3 | Уградња и цементација челичне колоне ø323 mm | m' | 12 |  |  |
| 4 | Бушење пречником ø311 mm од 12 m до 130 m дубине | m' | 118 |  |  |
| 5 | Уградња и цементација експлоатационе челичне колоне ø219 mm до дубине од 130 m | m' | 130 |  |  |
| 6 | Бушење пречником ø190 mm од 130 до 155 m дубине | m' | 25 |  |  |
| 7 | Уградња упуштене челичне конструкције пречника ø114,3 mm од 120 m до 154 m са филтерoм дужине 17 m и кварцним гранулатом | m' | 34 |  |  |
| 8 | Разрада бунара аерлифтовањем | час | 24 |  |  |
| 9 | Тестирање бунара извођењем степ тест са три снижења и прећењем повратка нивоа | час | 24 |  |  |
| 10 | Узорковање и израда хемијске анализе обима "В" према Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ" бр. 42/98 и 44/99 "Сл. гласник РС" бр. 28/2019) | ком | 1 |  |  |
| 11 | Израда извештаја | паушал |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене:

- У колони „Једнична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени елемент;

- У колони „Укупно без ПДВ-а“ уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а за сваки тражени елемент, и то тако што ће понуђач помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.

- На крају уписати укупну понуђену вредност предмета набавке без ПДВ-а, износ самог ПДВ-а, и укупну понуђену вредност набавке са ПДВ-ом.