Месене Заједнице Самариновац,општина Неготин

Савет МЗ Самариновац

Адреса наручиоца : село Самариновац, општина Неготин

Адреса за доставу понуда : Трг  Стевана Мокрањца бр.1 , Неготин

Матични број : 07229500

ПИБ: 100773793

Рачун број : 840 –  3705645 – 72

Број телефона : 060 – 054 30 53

На основу члана 32. и 61. закона о јавним набавкама ( “ Сл. гласник РС „ бр. 124/2012 ) , члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл. гласник РС“ бр. 29/2013 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2013 и деловодни број 56/2013 од 08.08.2013. године МЗ Самариновац  и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1/2013 и деловодни број 57/2013 од 08.08.2013. године МЗ Самариновац , примремљена је :

К О Н К У Р С Н А      Д О К У М Е Н Т А Ц И  Ј А

За доделу уговора о јавној набавци радовa - грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац

ЈНВВ  1/2013

АВГУСТ  -  2013. година

САДРЖИНА:

1. Позив за подношење понуде …....................................................................................... 3

2. Упутство понуђачима како да сачине понуду …........................................................... 4/11

3. Образац понуде  и финансијске понуде........................................................................ 12/22

4. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл.75. и 76. ЗЈН-а ....................... 23/25

5. Образац за оцену испуњености услова  подизвођача................................................26

5. Изјава понуђача о учешћу подизвођача ....................................................................... 27

6. Изјава да не наступа са подизвођачем.......................................................................... 28

7. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди .......................................... 29

8. Изјава групе понуђача....................................................................................................... 30

9. Потврда за референце...................................................................................................... 31

10. Образац структуре цене и трошкова припреме понуде.. ........................................ 32

16. Изјава о прихватању услова из позива ...................................................................... 33

17. Изјава ................................................................................................................................ 34

18. Изјава о независној понуди .......................................................................................... 35

19. Модел уговора.................................................................................................................. 36-39

20. Финансијска изјава ........................................................................................................... 40

21. Менично писмо................................................................................................................... 41/42

22. Празна страница.................................................................................................................. 43

Конкурсна документација садржи  43 страна.

Meсена Заједница Самариновац,општина Неготин, Савет МЗ Самариновац

Адреса наручиоца : МЗ Самариновац,општина Неготин,  Адреса за доставу понуда : Трг     Стевана Мокрањца бр.1 ,19300 Неготин

На основу члана 55. 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012):

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Врста поступка: отворени поступак

Опис предмета јавне набавке радова :   Предмет  ЈНВВ  је додела Уговора о јавној набавци радовa - грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац,   45000000  грађевински радови  ознака из општег речника  у отвореном поступку, 45100000 припрема градилишта, 45110000 Рушење, 45400000 завршни грађевински радови , 45410000 малтерисање, 45430000, 45440000, 45450000 ознака из класификације делатности 43.12 завршни грађевински радови, 43.91 кровни радови, 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови  a на основу основу Главног пројекта – реконструкција и доградња Дома културе на кп.бр. 352 КО Самариновац,број 12/03 – 03 ГП , март 2012 одговорни пројектант Филип Илић,  Техничке контроле Пројектни биро „ Кров над главом и “  КМ електро“ Биро за пројектовање , Предмера и предрачуна  грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац и  Решење о локацијској дозволи .

Радови обухватају примремне радове, земљане, зидарске, разне зидарске, бетонске, армирачке,  тесарске, покривачки радови.

Редни број ЈНВВ 1/2013.

Обим и основна обележја радова дата су у финансијској понуди по спецификацији радова.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци у складу са чланом 112. ЗЈН-а.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набакама. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

Критеријум за избор најповољније понуде је  најниже понуђена цена .

Технички , Kадровски капацитет, Финансијски капацитет, Лиценце , Референц листа, рок и начин плаћања и рок за извођење радова представљају услов за учествовање у јавној набавци.

Наручилац ће од објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и интернет страни општине Неготин,  www.negotin.rs   омогућити заинтерсованим лицима увид и преузимање конкурсне документације.

Конкурсна документација се може преузима и у  просторијама Општине Неготин, Општинска управа општине Неготин, канцеларија 104. 19300 Неготин , а може се доставити и поштанском пошиљком на писмени захтев понуђача, при чему пошиљалац не сноси никакву одговорност за неблаговремену доставу пошиљке.

Рок за подношење понуда је 30 - ти дан од дана објављивања позива за подношење понуда  на Порталу јавних набавки .  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1000 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 1000 часова. Понуде ће се подносити у једној затвореној и запечаћеној коверти на адресу:

Месна заједница Самариновац, општина Неготин , Трг Стевана Мокрањца број 1., 19300 Неготин , Канцеларија бр.  104. са назнаком ЈНВВ бр.  1/2013 – НЕ ОТВАРАТИ

„ Понуда  за јавну набавку  радова грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац „

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа ,телефон.

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно у 10 : 15 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама  општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., Мала сала општине.  Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

Лице за контакт је  Ђорђевић Витомир  060 – 054 30 53 .

У  П  У  Т  С  Т  В  О

# ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику, уколико понуђач достави документацију или поједине делове на страном језику дужан је да достави копије тих докумената на српском језику преведене од стране овлашћеног преводиоца.

2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ:

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже сву у наредним тачкама овог Упутства тражену документацију и све тражене доказе. Образац понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуда се подноси у затвореној коверти овереној печатом тако да се при отварању  може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда мора бити у оригиналу, јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

Понуда која није сачињена у складу са захтевима из конкурсне документације биће одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао  обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Приликом сачињавања и подношења понуде, понуђач сноси одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, као и накнаду за коришћење патента.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Након отварања понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа нити било каква измена понуђених услова.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

3. ПАРТИЈЕ:

Јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:

Понуђачима није дозвољено подношење понуде са варијантама. Понуде са варијантама неће бити разматране.

5. ИЗМЕНА,  ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ:

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде у позиву за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља, односно да ли понуду повлачи у целости.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је донета одлука o додели уговора и његова понуда изабрана као најповољнија, наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду.

6. САМОСТАЛНА ПОНУДА:

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА И ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Понуђачи из заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Подносилац понуде је дужан да наведе, уколико наступа са подизвођачем или подноси заједничку понуду, назив подизвођача, односно другог подносиоца понуде и достави доказе сходно члану 75., став 1. тачке 1-4 ЗЈН-а, односно доказе из тачака 1-4 Упутства како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН за подизвођача, односно за сваког понуђача из групе понуђача посебно.

Понуђач који учествује са подизвођачем дужан је да у складу са чланом 80. ЗЈН-а  наведе у својој понуди назив подизвођача, који ће у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија бити наведен у уговору, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део јавне набавке који ће извршити преко подизвођача, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Уколико се сва доспела потраживања по овој јавној набавци пренесу директно на подизвођача, уз сагласност и одобрење Наручиоца, подизвођач је дужан да достави меницу за добро извршење посла. Уколико понуђач наступа као један од понуђача у заједничкој понуди дужан је да достави споразум којим се регулише међусобни однос и одговорност сваког понуђача у заједничкој понуди, односно да се дефинише коју врсту и обим посла, обавља сваки од понуђача из заједничке понуде, као и обавезе сваког од понуђача, ко је носилац посла и који понуђач из заједничке понуде ће потписати уговор, издати рачун, обезбедити средство обезбеђења и одредити рачун на који ће бити извршено плаћање. Споразум понуђача из заједничке понуде мора да садржи податке из члана 81. ЗЈН-а.

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНИХ УСЛОВА ОД КОЈИХ ЗАВИСИ

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова из члана 75. став 1. , члана 76. Закона понуђач доказује достављањем следећих доказа одређени чл. 77. Закона :

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре.

2. Потврда надлежног суда  да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3. Потврде надлежног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда .

4. Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине ( Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода)

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,/ није потребно за ову  јавну набавку /

Понуђач мора приликом састављања своје понуде изричито да наведе да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада, заштити животне средине , као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине ако је то потребно у конкретној набавци .

Доказ под тачком 2.4. од 2) до 4) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то Извод из АПР-а.

Рок за извођење радова  представља услов за учествовање у јавној набавци. Предаја радова који су предмет јавне набавке  мора бити завршена у року од 60 дана од дана увођења добављача у посао што се констатује записником. Записником се констатује и примопредаја свих изведених радова .

Рок и начин плаћања представља услов за учествовање у јавној набавци, односно плаћање мора бити одложено и то до 45 дана од испостављања привремене , окончане ситуације по отклањању свих примедби од стране наручиоца код примопредаје радова.

Рок за извођење радова  тече од дана увођења у посао ,од стране надзорног органа.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

9. ЦЕНА:

Понуђач ће у понуди навести цену за оглашену набавку, без пореза на додату вредност, а са урачунатим свим осталим трошковима, изражену у динарима.

- укупна цена – унети цену са свим трошковима који су укључени у цену, без ПДВ-а,

- у цену су укључени – дефинисати шта се од трошкова укључује у цену (евентуални трошкови превоза и слично),

- порез на додату вредност (ПДВ) – дефинисати висину пореске стопе и износ ПДВ-а у динарима,

- укупна цена са ПДВ-ом.

Подаци о државном органу или организацији :

где се могу добити потребни подаци :

сајт за заштиту животне средине :   www.sepa.gov.rs

сајт пореске управе :  www.poreskauprava.gov.rs

сајт Националне службе за запошљавање :   www.nsz.gov.rs

сајт управе за јавне набавке    :      sajt www.ujn.gov.rs

10.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:

Понуда мора да садржи:

Наручилац се определио да у овој набавци као средства финансијског обезбеђења тражи соло менице са захтевом о регистрацији менице са  депо картоном, ОП обрасцем и менично писмо – овлашћење за коришћење бланко менице,соло менице :

- за повраћај авансног плаћања у висини уговореног аванса

- добро обављени посао

-  за отклањање грешака у гарантном року

Менице морају имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски ,иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављача код банка а у корист рачуна повериоца  и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача , промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Добављача и других промена од значаја за правни промет.Морају имати правилно попуњен рок, износ.

Поднете менице као  гаранције не могу садржавати:

- додатне услове за исплату;

- краће рокове од оних које је одредио наручилац;

- мањи износ од оног који је одредио наручилац;

Приликом подношења понуде понуђач је у обавези да достави:

изјаву о финансијској гаранцији  да ће доставити  соло меницу са захтевом о регистрацији менице и меничну изјаву  као гаранцију примљени аванс у висини од 30% од уговорене  вредности радова, и мора да траје најкраће до правдања аванса.

- изјаву о финансијској гаранцији   да ће доставити  соло меницу са захтевом о регистрацији менице и меничну изјаву  као гаранцију за добро обављени посао ,  у висини 10% од уговорене вредности радова ( 15% у случају из члана 83. став 12. Закона ), са роком важности који је 5 дана дужи од рока датог за коначно  извршење посла.

-   изјаву о финансијској гаранцији  да ће доставити меницу са захтевом о регистрацији менице и меничну изјаву као гаранцију за откањање грешака у гарантном року -   у висини од 10% од вредности изведених радова и са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока /  Изјава о финансијској гаранцији  образац 12 /.

У случају потписивања уговора понуђач је дужан да достави:

- гаранцију за примљени аванс од 30% од вредности уговора ,изабрани понуђач  доставља је наручиоцу  у оригиналу и гаранцију за добро обављени посао у оригиналу  у висини од 10% од вредности уговора, при закључењу уговора;

- гаранција за отклањање грешака у гарантном року ,изабрани понуђач  доставља је наручиоцу  у оригиналу, приликом примопредаје свих радова који су предмет Уговора; издаје се у висини од 10% од вредности изведених радова ; важи најмање 5 дана дуже од гарантног рока за изведене радове или коришћене материјале и уграђену опрему, који је дат у понуди у виду :

- меничне изјаве и   соло меницу  са захтевом о регистрацији менице као гаранцију примљени аванс у висини од 30% од уговорене  вредности радова,

- меничне изјаве и   соло меницу са захтевом о регистрацији менице као гаранцију за добро обављени посао ,  у висини 10% од уговорене вредности радова увећане, са роком важности који је 5 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла .

-   меничне изјаве и соло меницу са захтевом о регистрацији менице као гаранцију за откањање грешака у гарантном року -   у висини од 10% од вредности изведених радова,  и са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока /  Изјава о финансијској гаранцији  образац 12 /.

Наручилац неће вратити понуђачу менице дате као гаранција пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

Менице морају имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски , иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављача код банка а у корист рачуна повериоца  и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача , промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Добављача и других промена од значаја за правни промет.

Доказ : На отварању доставити ОП образац , Депо картон и потписану Финансијску изјаву из конкурсне документације.

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ :

Биланс стања и успеха за 2012. годину  или Извештај о бонитету – АПР- а/ БОН – ЈН образац /  за 2012.годину  , показатељ за оцену позитивног пословања за претходну обрачунску годину.

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач доставља списак опреме коју ће користити у реализацији предмета уговора .

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Кадровски капацитет представља услов за учествовање у јавној набавци. Испуњеност овог услова понуђач доказује:

- Одговорни извођач радова са лиценцом број  410 или 411  за грађевинске  радове , потврдом ИКС и да је у радном односу код добављача.

Доказ : фотокопија лиценце број  410 или 411  за грађевинске  радове , потврдама о продужењу истих – Потврда ИКС и  уговор о раду .

Добављач доставља и списак осталих радника који ће бити ангажовани на наведеним пословима.

- РЕФЕРЕНЦЕ –  ПОТВРДЕ – две референце -    списак најважнијих  изведених  радова  на изградњи, реконструкцији  објектата сличних димензија предмета набавке  са : износима, датумима и листама  наручилаца  у  периоду од претходне  пет  године. Доказ - потврда о извршеним радовима и списак.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача , чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа / за доказе из члана 76 ЗЈН /.

11. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА У ПОНУДИ:

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивих података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднетих понуда, до отварањa понуда.

12.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА:

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда. Заинтересовано лице може, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или факсом, тражити од наручиоца , додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, односно у вези са припремањем понуде, одговор послати у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет сраници. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Месна заједница Самариновац, општина Неготин ,Трг Стевана Мокрањца број 1. Неготин

Канцеларија 104.19300 Неготин, телефон  019/544 000 локал 142, факс 019/541 386

, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – јавна набавка бр. 1/2013 за набавку  радова  - грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може, уколико оцени да је то потребно и да изврши увид код понуђача, односно његовог подизвођача. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправку рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена уз испуњење свих административних и техничких захтева у конкурсној документацији. Уколико понуђач у својој понуди  не наведе све јединичне цене, понуда ће бити одбијене  као некомплетна

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је  понудио краћи рок за извођење радова.

15  РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок и начин плаћања представља услов за учествовање у јавној набавци, односно плаћање мора бити одложно и то до 45 дана од испостављања фактуре.

Напомена: Приликом утврђивања испуњености услова понуђача који подносе заједничку понуду или понуду са подизвођачем при анализи кадровског капацитета, односно доказивања додатних услова, подаци ће се сумирати. Додатне услове из ЗЈН-а, понуђачи из заједничке понуде и понуде са подизвођачем испуњавају заједно.

Напомена: Преференцијали у конкретној јавној набавци примењују се на домаћег понуђача. Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

15. А .   РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

По пријему одлуке о избору најповољније понуде, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора, у року од највише 8 дана од тренутка када се стекну законски услови.

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 8 дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА:

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања/поступак јавне набавке мале вредности /.

У случају подношења захтева за заштиту права , долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора   рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке,  у случају јавне набавке мале вредности .

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9.  закона.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева , а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Последице поднетог захтева за заштиту права и привремене мере у складу са чланом 150 ЗЈН

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије (840-742221843-5; шифра плаћања:153 ; број модела: 97; позив на бро ј:  50-016   у износу од:

1) 15.000 динара у поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. овог закона;

2) 40.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

3) 80.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара;

4) 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

17. УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

Уговор о јавној набавци ће се закључити у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају ако је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за заштиту права, односно у року од 3 дана од доношења одлуке о додели уговора.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Назив понуђача: __________________________________

ЈНВВ број:  1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

отворени поступак ЈНВВ број:  1/2013

Назив предмета набавке   радовa - грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац.

1. Понуду подносимо (заокружити број испред изабране опције):

1.1. самостално

1.2. заједничка понуда

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди и податке ПИБ, МБ, )

1.3. понуда са подизвођачем

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача , МБ,ПИБ, Проценат радова  и врсту радова )

Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: ___________________

Део предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача: ____________________

2. Општи подаци о понуђачу:

Назив понуђача: ___________________________________________________________

Адреса понуђача: __________________________________________________________

Лице за контакт: ___________________________________________________________

E-mail лица за контакт: ______________________________________________________

Телефон: _______________________________

Телефакс: _______________________________

Порески број понуђача: _______________________________

Матични број понуђача: _______________________________

Број рачуна:	_______________________________

Лице одговорно за потписивање уговора: _______________________________

3. Цена: _____________________ (динара без ПДВ-а),

Цена са ПДВ-ом__________________динара

4. Рок и начин плаћања:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

(представља услов за учествовање у јн: мора бити одложено и то до  45 дана од привремене , окончане ситуације )

5. Рок за предају радова :

________________________________________________________

(представља услов за учествовање у јавној набавци и износи максимално 60 дана)

6. Важност понуде од отварања понуда: _________ дана.

Напомена: Најмање 30 дана

Место и датум:

мп 		                                  Потпис овлашћеног лица:

______________________

ФИНАНСИЈСКА ПОНУДА ПО ЈЕДИНИЦИ РАДОВА

| RB | OPIS RADOVA | Jed. | Količina | Cena bez PDV | Cena sa PDV | Iznos bez PDV | Iznos sa PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREDMER I PREDRAČUN |
| GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA |
| ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU DOMA KULTURE SAMARINOVAC |
| OPŠTE ODREDBE I USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐ. I GRAĐ-ZANATSKIH RADOVA |
|  | Sve odredbe i uslovi su sastavni delovi svakog poglavlja svake pozicije i podpozicije ovog predmera i predračuna radova. Sve radove u svemu izvesti kvalitetno, stručnom radnom snagom prema arhitektonsko građevinskom projektu, detaljima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu radova, važecim tehničkim propisima, državnim standardima i uputstvima projektanta i nadzornog organa. |
|  | Jediničnom cenom za svaku poziciju radova predviđenu ovim predmerom i predračunom radova obuhvaćeni su: |
| A) | Potpuno dovršenje svih radova sa svim operacijama, predradnjama i transportom. |
| B) | Sav materijal, rad, sredstva za rad i alati, skladištenje materijala, amortizacija, kao i svi ostali troškovi koji terete gradnju. |
| C) | Sve mere higijensko tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite po važecim propisima. |
| D) | Sve pomoćne skele (radne, transportne) sa montažom i demontažom. |
| E) | Svi pripremni, pripremno-završni radovi i obeležavanja. |
| F) | Izrada i postavljanje potrebnog broja paknica za ugrađivanje stolarije, bravarije, limarije i dr. |
| G) | Izrada šliceva u zidovima i otvora u međuspratnim konstrukcijama za prolaz instalacija i njihovo zatvaranje. |
| H) | Čišćenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme građenja objekta. |
| I) | Troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do dana predaje investitoru. |
| J) | Obračun izvršenih radova izvršiće se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu unetih mera u građevinsku knjigu i overenih od strane nadzornog organa. |
|  | Napomena: Sve upotrebljive i delimično upotrebljive predmete zapisnički predati predstavniku investitora. |  |  |  |  |  |
|  | OPIS RADOVA | Jed. | Količina | Cena bez PDV | Cena sa PDV | Iznos bez PDV | Iznos sa PDV |
| I | PRETHODNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža unutrašnje stolarije - jednokrilna vrata u štoku ili futeru. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom. | 19 |  |  |  |  |
| 2 | Demontaža spoljnih prozora i unutrašnjih punih ili zastakljenih portala. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) vel.do 1,5 m² | kom. | 10 |  |  |  |  |
|  | b) vel. 1,5-2,0 m² | kom. | 6 |  |  |  |  |
|  | c) vel.preko 2 m² | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Rušenje podova od teraca. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 23,00 |  |  |  |  |
| 4 | Rušenje brodskog poda zajedno sa podlogom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 70,00 |  |  |  |  |
| 5 | Rušenje podova od itisona zajedno sa cementnom podlogom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 24,00 |  |  |  |  |
| 6 | Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova, greda i stubova sa čišćenjem obijenih površina. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 50,00 |  |  |  |  |
| 7 | Obijanje oštećenih malterskih površina sa fasadnih zidova sa čišćenjem opeke i dubljenjem spojnica. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 20,00 |  |  |  |  |
| 8 | Probijanje otvora i rušenje masivnih zidova od opeke sa AB serklažima i gredama u svom sastavu sa obezbeđenjem nadvoja propisnim podupiranjem fetnama i čeličnim podupiračima. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 3,00 |  |  |  |  |
|  | OPIS RADOVA | Jed. | Količina | Cena bez PDv-a | Cena sa PDV-om | Iznos bez PDv-a | Iznos sa PDV |
| 9 | Rušenje AB ploče trema i stepeništa sa odvozom materijala na deponiju |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 13,00 |  |  |  |  |
| 10 | Rušenje betonskih postolja visine 10 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 0,40 |  |  |  |  |
| 11 | Rušenje AB delova na objektu (VS, HS, vertikalne pergole na fasadi i sl). |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 0,50 |  |  |  |  |
| 12 | Rušenje podnih AB ploča debljine 15 cm radi formiranja temeljnih traka, samaca i temeljnih greda. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 30.00 |  |  |  |  |
| 13 | Rušenje dela zidova debljine 38 cm sa obostranom oblogom od maltera i keramike zajedno sa AB serklažima za ukrućenje zidova. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 7.00 |  |  |  |  |
| 14 | Rušenje betonskih trotoara oko objekta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 5.00 |  |  |  |  |
| 15 | Rušenje delova temeljnih betonskih zidova štemovanjem na mestima formiranja AB stubova ramova (do gornje površine stopa). |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 1,00 |  |  |  |  |
| 16 | Demontaža - skidanje građevinske krovne građe, sa pokrivačem. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². |  |  |  |  |  |  |
|  | a) krovnog pokrivača crepa, sa slaganjem u neposrednoj blizini objekta. | m² | 415,00 |  |  |  |  |
|  | b) krovne građe, sa letvama i međuspratnom konstrukcijom (drvena), sa potrebnim slaganjem pored objekta, na mestu gde odredi nadzorni or | m² | 415,00 |  |  |  |  |
|  | OPIS RADOVA | Jed. | Količina | Cena bez PDV | Cena sa PDV | Iznos bez PDV | Iznos sa PDV |
|  | c) opšivi prozorskih banaka | m' | 10,00 |  |  |  |  |
|  | d) olučne vertikale – cevi | m' | 111,00 |  |  |  |  |
| 17 | Uklanjanje drvene međuspratne konstrukcije sprata na delu kancelarija, sale, arhive, čitaonice, sa slaganjem pored objekta, na mestu gde odredi nadzorni organ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 270,00 |  |  |  |  |
| 18 | Odvoz neupotrebljivog porušenog materijala i šuta na gradsku deponiju sa iznošenjem iz objekta, utovarom i istovarom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ sa tovarnim koeficijentom 1,5. | m³ | 25,00 |  |  |  |  |
|  | PRETHODNI RADOVI |  |  | UKUPNO |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ručni iskop zemlje III kategorije za temeljne trake na dubini 0-2 m' (ulazi) sa pravilnim odsecanjem stranica iskopa i ravnanjem dna. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 5,00 |  |  |  |  |
| 2 | Ručni iskop zemlje i šljunka u izgrađenom prostoru od kote poda posle uklanjanja sloja betona na dubini 0-2 m'. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) temeljne trake | m³ | 10,00 |  |  |  |  |
|  | b) temelji samci | m³ | 4,00 |  |  |  |  |
| 3 | Odvoz zemlje i šljunka iz iskopa na deponiju daljine do 10 km sa iznošenjem iz objekta i utovarom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ u zbijenom stanju prema izvršenom iskopu. | m³ | 23,00 |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, dovoz, nasipanje, razastiranje i nabijanje do potpune zbijenosti rečnog šljunka za ispunu oko stopa i ispunu kanala i šahti u slojevima debljine 20 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | OPIS RADOVA | Jed. | Količina | Cena bez PDV | Cena sa PDV | Iznos bez PDV | Iznos sa PDV |
|  | Obračun po m³. | m³ | 10,00 |  |  |  |  |
| 5 | Izrada tampona debljine 10 cm ispod podova u prostorijama sa nabijanjem do potpune zbijenosti (ulazi). |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 13,00 |  |  |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI |  |  | UKUPNO |  |  |  |
| III | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zidanje zidova i zazidavanje otvora debljine 38 cm opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) zidovi d=30 cm | m³ | 35,00 |  |  |  |  |
|  | b) zidovi d=25 cm giter blok | m³ | 22,00 |  |  |  |  |
|  | b) zidovi d=20 cm, giter blok | m³ | 7,00 |  |  |  |  |
| 2 | Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm punom glinenom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6 sa izradom horizontalnih serklaža 12/18 cm, MB20 u visini vrata za ukrućenje zidova i nadvratnike. U cenu uračunati oplatu serklaža i armaturu 4ø10 mm uz ø6/25 cm i povezivanje za postojeće zidove. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 20,00 |  |  |  |  |
| 3 | Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm punom glinenom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6 sa izradom horizontalnih serklaža 7/18 cm, MB20 u visini vrata za ukrućenje zidova i nadvratnike. U cenu uračunati oplatu serklaža i armaturu 4ø10 mm uz ø6/25 cm i povezivanje za postojeće zidove. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 35,00 |  |  |  |  |
| 4 | Malterisanje plafona preko monte ( „fert“ )konstrukcije produžnim malterom razmere 1:2:6 sa prethodnim prskanjem retkim cementnim malterom razmere 1:2. |  |  |  |  |  |  |
|  | OPIS RADOVA | Jed. | Količina | Cena bez PDV | Cena sa PDV | Iznos bez PDV | Iznos sa PDV |
|  | Obračun po m². | m² | 555,00 |  |  |  |  |
| 5 | Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke i giter bloka produžnim malterom razmere 1:2:6 sa prethodnim prskanjem retkim cementnim malterom razmere 1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 225,00 |  |  |  |  |
| 6 | Malterisanje AB stubova kvadratnog i kružnog preseka produžnim malterom razmere 1:2:6 sa prethodnim prskanjem retkim cementnim malterom razmere 1:2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 18,00 |  |  |  |  |
| 7 | Malterisanje oštećenih delova fasade produžnim malterom razmere 1:2:6 sa prethodnim prskanjem retkim cementnim malterom razmere 1:2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 40,00 |  |  |  |  |
| 8 | Izrada fasade tipa „demit“ ili sl.bez izolacije. Cenom obuhvatiti sve prateće delove (uglovi, sokleni profili i sl). |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². |  |  |  |  |  |  |
|  | a) ''Fasadeks'' | m² | 396,0 |  |  |  |  |
| 9 | Obrada sokle visine 30 cm tipa „demit“ ili sl.obradom krupnim kulirplastom u boji po izboru projektanta. Cenom obuhvatiti prateće profile. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 20,00 |  |  |  |  |
|  | ZIDARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO |  |  |  |
| IV | RAZNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada horizontalne hidroizolacije zidanih zidova na spoju sa betonom. |  |  |  |  |  |  |
|  | - premaz bitulitom A |  |  |  |  |  |  |
|  | - kondor 3-varen 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | OPIS RADOVA | Jed. | Količina | Cena bez PDV | Cena sa PDV | Iznos bez PDV | Iznos sa PDV |
|  | Obračun po m². | m² | 10,00 |  |  |  |  |
| 2 | Izrada podloge za polaganje hidroizolacije od cementne košuljice debljine do 5 cm (sloj za izravnanje preko postojeće ploče). |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 260,00 |  |  |  |  |
| 3 | Izrada hidro zaštite podova sa izvođenjem predradnji. |  |  |  |  |  |  |
|  | - premaz bitulitom A |  |  |  |  |  |  |
|  | - kondor 3-varen 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | - PVC folija |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 260,00 |  |  |  |  |
|  | Izrada termičke zaštite na podu tavana i iznad spuštenih plafona. |  |  |  |  |  |  |
|  | - PE folija |  |  |  |  |  |  |
|  | - TP ploče mineralne vune d=10 cm u dva sloja po 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | - PE folija |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 300,00 |  |  |  |  |
|  | RAZNI ZIDARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO |  |  |  |
| V | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Betoniranje trakastih stopa zidova armiranim betonom MB20 u iskopanom zemljištu bez oplate. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 7,00 |  |  |  |  |
| 2 | Betoniranje AB temeljnih stopa samaca MB20 u iskopanom zemljištu bez oplate. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 | Betoniranje AB stopa samaca MB30 u oplati. Cena sa oplatom. |  |  |  |  |  |  |
|  | OPIS RADOVA | Jed. | Količina | Cena bez PDV | Cena sa PDV | Iznos bez PDV | Iznos sa PDV |
|  | Obračun po m³. | m³ | 6,00 |  |  |  |  |
| 4 | Betoniranje AB temeljnih greda MB30 u iskopanom zemljištu bez oplate. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 2,00 |  |  |  |  |
| 5 | Betoniranje AB temeljnih zidova MB20 u oplati. Cena sa oplatom. Sa izradom AB serklaža na vrhu u debljini zida. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 2,50 |  |  |  |  |
| 6 | Betoniranje AB stubova kvadratnog preseka MB30 u oplati. Cena sa oplatom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 10,00 |  |  |  |  |
| 7 | Betoniranje AB stubova kvadratnog preseka MB30 sa kratkim konzolnim elementima na glavi stuba u oplati. Cena sa oplatom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | Betoniranje AB stuba kružnog preseka u oplati. Cena sa oplatom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 2,50 |  |  |  |  |
| 9 | Betoniranje AB vertikalnih serklaža 40/40 cm, MB30 u oplati. Cena sa oplatom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 2,70 |  |  |  |  |
|  | ostali vertikalni serklaži | m³ | 4,50 |  |  |  |  |
| 10 | Betoniranje AB horizontalnih serklaža MB20, u oplati. Cena sa oplatom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 6,00 |  |  |  |  |
| 11 | Betoniranje AB kaplame MB20, u oplati. Cena sa oplatom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 2,00 |  |  |  |  |
| 12 | Izrada i betoniranje AB međuspratne konstrukcije -monte ili ( tipa „fert“) MB20 debljine 16+4=20 |  |  |  |  |  |  |
|  | OPIS RADOVA | Jed. | Količina | Cena bez PDV | Cena sa PDV | Iznos bez PDV | Iznos sa PDV |
|  | cm sa potrebnim podupiranjem. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 551,0 |  |  |  |  |
| 13 | Bušenje rupa prečnika do ø16 mm u postojećim konstruktivnim delovima objekta radi povezivanja sa novim konstruktivnim elementima (stope, stubovi, grede) sa otprašivanjem i punjenjem do ½ dubine epoksidnom smolom neposredno pre ugradnje ankera za vezu (ankeri su obračunati u armiračkim radovima). |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom. | 44,00 |  |  |  |  |
| 14 | Obijanje betona na postojećim konstruktivnim delovima objekta radi ostvarivanja dobrih veza sa novim betonom (stope, temeljne grede, stubovi) sa premazivanjem sredstvom za vezu („1.maj“ Čačak ili sl). |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 2,00 |  |  |  |  |
| 15 | Betoniranje lakoarmirane podne ploče d=10 cm, MB20 (ulazi). |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 270,00 |  |  |  |  |
| 16 | Betoniranje AB stepenika i podestne ploče na tlu debljine 15 cm MB30 u potrebnoj oplati na ulazima u objekat, sa prethodnom pripremom terena i tamponiranjem. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² horizontalne projekcije. | m² | 15,00 |  |  |  |  |
| 17 | Betoniranje trotoara oko objekta debljine 12 cm u poljima dužine 200 cm sa dilatacijama širine 2 cm ispunjene peskom i bitumenom. Pre betoniranja nivelisati i sabiti podtlo i izraditi tampon od šljunka debljine 10-15 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 24,00 |  |  |  |  |
|  | BETONSKI I AB RADOVI |  |  | UKUPNO |  |  |  |
|  | OPIS RADOVA | Jed. | Količina | Cena bez PDV | Cena sa PDV | Iznos bez PDV | Iznos sa PDV |
| VI | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, čišćenje, ispravljanje, sečenje, savijanje, postavljanje, vezivanje ili zavarivanje armature, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature. Obračun prema teoretskoj težini i detaljima armature, bez obzira na prečnik i složenost iste. U jedinačnoj ceni sadržana je izrada i montaža podmetača, jahača i sl. - orijentaciono - |  |  |  |  |  |  |
|  | Količina po proceni, bez detalja.Obračun po kg | kg | 8.200,0 |  |  |  |  |
|  | ARMIRAČKI RADOVI |  |  | UKUPNO |  |  |  |
| VII | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada drvene konstrukcije četvorovodnog krova sa padovima od 33° (za pokrivanje falcovanim crepom) od strugane četinarske građe II klase. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 415,00 |  |  |  |  |
| 2 | Izrada, montaža i demontaža fasadne skele od čeličnih cevi i dasaka sa zaštitnom ogradom i zaštitnom PE folijom, u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 445,00 |  |  |  |  |
| 3 | Letvisanje krova čamovim letvama 3x5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² kose projekcije. | m² | 415,00 |  |  |  |  |
|  | TESARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO |  |  |  |
| X | POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pokrivanje krova falcovanim crepom |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² kose projekcije. | m² | 415,00 |  |  |  |  |
| 2 | Pokrivanje slemena slemenjacima |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. | m' | 45,00 |  |  |  |  |
|  | POKRIVAČKI RADOVI |  |  | UKUPNO |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |
|  | OPIS RADOVA | Iznos bez PDV | Iznos sa PDV |
| I | PRETHODNI RADOVI |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |
| III | ZIDARSKI RADOVI |  |  |
| IV | RAZNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |
| V | BETONSKI RADOVI |  |  |
| VI | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |
| VII | TESARSKI RADOVI |  |  |
| X | POKRIVAČKI RADOVI |  |  |
|  | UKUPNO DINARA: |  |  |

Место и датум:

мп 		                        Потпис овлашћеног лица:

_______________________________

Назив понуђача:

________________________________

ЈНВВ број:  1/2013

Број :   ___________

Датум : _________

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН*

| РБ | Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је: | Испуњеност услова понуђач доказује достављањем следећих доказа: | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | -Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда (Понуђач није дужан да достави овај доказ, јер је исти доступан на интернет страници АПР-а). | Да | не |
| 2. | Потврда надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Доказ: правна лица достављају: извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.сud.rс/lt/articleс/o-viсem-сudu/obaveсtenje-ke-za-pravna-lica.html 3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља: - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. | Да Да Да да | Не Не Не не |
| 3. | Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда. | - Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (за правна лица) - Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности. (за предузетника) - потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. (за физичко лице као понуђача) | Да Да | не НЕ |
| 4. | Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | - Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и - Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прохода. Или Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације | Да Да Да Да | Не Не Не Не |
| 5. | - Понуђач уредно испуњава обавезе према запосленима и према подизвођачима -Понуђач део набавке обезбеђује уз помоћ подизвођача. | - изјава понуђача да не наступа са подизвођачем - изјава понуђача о учешћу подизвођача, - изјава групе извођача, - општи подаци о понуђачима који учествују у заједничкој понуди, | Да Да Да да | Не Не Не не |
| 6. | Понуђач има искуство у извођењу радова – Референце две Кадровски капацитет : Одговорни извођач радова са лиценцом за грађевинске и грађевинско занатске радове. Технички капацитет : Финансијски капацитет : Средства финансијског обезбеђења : | - две референце - списак најважнијих изведених радова на изградњи, реконструкцији објектата сличних димензија предмета набавке са : износима, датумима и листама наручилаца у периоду од претходне пет године. Доказ - потврда о извршеним радовима и списак. - лиценца број 410 или 411 за грађевинске радове са потврдом ИКС, уговор о раду . Списак осталих радника Списак опреме који ће користити у предметној јавној набавци Биланс стања и успеха за 2012. годину или Извештај о бонитету – АПР- а/ БОН – ЈН образац / за 2012.годину , показатељ за оцену позитивног пословања за претходну обрачунску годину Финансијска изјава на отварању понуда, Депо картон и ОП образац | Да Да Да Да Да да | Не Не Не Не Не не |
| 7 | Лица овлашћена за заступање понуђача и подизвођача су: _______________________ _______________________ | - образац ОП где се види оригиналан потпис лица овлашћеног за заступање понуђача и подизвођача ако понуђач наступа са подизвођачем. | да | не |

* Доказ из тачке 2., 3. и 4. не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са Законом.

Доказ из тачке 3. Овог упутства мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Докази се могу доставити и у неовереним копијама, а Наручилац може у складу са чланом 79., став 1. ЗЈН-а захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Место и датум:

мп 		                        Потпис овлашћеног лица:

_______________________________

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ПОДИЗВОЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| Бр. Прилога | Документ | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ БР.1 | Извод из Агенције за привредне регистре, |  |  |  |
|  | односно извод из регистра надлежног | да | не |  |
|  | органа |  |  |  |
| ПРИЛОГ БР.2 | Потврда надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | да | не |  |
| ПРИЛОГ БР.3 | Потврде надлежног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда | да | не |  |
| ПРИЛОГ БР. 4 | Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине ( Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода) | да | не |  |

Напомена: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА./ докази као и за понуђача /

Датум:    _______________	Потпис овлашћеног лица:

М.П

Назив понуђача : ___________________________________

ЈНВВ броj :  1/2013

Број : ___________

Датум : _________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

1. У вези са позивом за доделу набавке у поступку јавне набавке за радове – грађевинских и грађевинско  занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац,  изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо његово учешће по вредности:

У понуди понуђача за радове - грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац подизвођач __________________ __________________________________________ (навести назив подизвођача) учествује у укупној вредности са ___________________ динара, што износи   __________ %  вредности понуде.

2. Општи подаци о подизвођачу:

Назив:                                          _______________________________

Адреса:	                                ______________________________

Лице за контакт:			_______________________________

E-mail лица за контакт:	 	______________________________

Телефон:				_______________________________

Телефакс:				_______________________________

Порески број: 	                     _______________________________

Матични број:	                     _______________________________

Број рачуна:				_______________________________

Лице одговорно за

потписивање уговора:	           _______________________________

Напомена: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем и у том случају је потребно да се образац, уколико постоји више подизвођача, копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача који је учесник у понуди.

Место и датум:

мп 		                            Потпис овлашћеног лица:

_______________________________

Назив понуђача: ___________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са јавним позивом за доделу уговора за радове – грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац,  ЈНВВ број: 1/2013 изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум:

мп 		                      Потпис овлашћеног лица:

____________________

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.

Назив понуђача: _____________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача: ___________________________________________________________

Адреса понуђача: __________________________________________________________

Лице за контакт: ___________________________________

Електронска адреса

лица за контакт: ______________________________

Телефон: _______________________________

Телефакс: _______________________________

Порески број понуђача: _______________________________

Матични број понуђача: _______________________________

Број рачуна:	_______________________________

Лице одговорно за

потписивање уговора: _______________________________

Напомена: Изјава се попуњава само уколико понуђач наступа у заједничкој понуди.

Место и датум:

мп 		                         Потпис овлашћеног лица:

Назив понуђача: ___________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| РБ | Понуђачи | Врста услуге коју ће извршити | Проценат учешћа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Носилац посла ________________________________ (назив предузећа, седиште предузећа) ________________________________ мп (потпис овлашћеног лица) |  |  |
| 2 | ________________________________ (назив предузећа, седиште предузећа) ________________________________ мп (потпис овлашћеног лица) |  |  |
| 3 | ________________________________ (назив предузећа, седиште предузећа) ________________________________ мп (потпис овлашћеног лица) |  |  |

Напомена: Изјава се попуњава само уколико понуђач наступа у заједничкој понуди.

Место и датум:

мп 		                Потпис овлашћеног лица:

______________________________

Назив понуђача: __________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Радови – грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац,

Број: ___________

Датум: _________

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив и седиште Наручиоца: ______________________________________.

Матични број: ______________, ПИБ: __________________.

Телефон и контакт особа:__________________________________.

На основу чл. 77. ЗЈН-а Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

да је понуђач _______________________________________________ (назив и седиште) у предходних 5 године извршио  радове на изградњи и реконструкцији на објектима сличних димензија предмета набавке у оквирима уговореног квалитета и уговореног рока, те није било реализације уговорених казни по било ком основу или другог спора по овом уговору.

Табела

| Ред бр. | Предмет уговора | Број и датум уговора | Укупна вредност предметних радова по уговору |
| --- | --- | --- | --- |

Потврда се издаје на захтев понуђача ______________________________________ (назив и седиште) ради учешћа у поступку јавне набавке бр.1/2013 и у друге сврхе се не може користити. Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Напомена: Образац ће понуђач копирати у довољном броју примерака и доставити уз своју понуду за сваког наручиоца појединачно или са истим текстом али у форми наручиоца који издаје потврду.

Место и датум:

мп 		                 Потпис овлашћеног лица:

________________________

Назив понуђача: _______________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Радови – грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац,

Број: ___________

Датум: _________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стопа ПДВ-а |  |  |  |
| Износ ПДВ-а на укупну цену |  |  |  |
| Укупно динара (укупна цена + износ ПДВ-а) |  |  |  |
| Процентуално учешће одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада, енергетике ....) |  |  |  |
| Укупан износ трошкова припреме понуде (израда узорка или модела уколико су тражени пројектним задатком, трошкови прибављања средства обезбеђења ....) |  |  |

У обрасцу структуре цене морају бити приказани основни елементи структуре цене и то  у процентима или вредносно у динарима.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

Процентуално учешће одређене врсте трошкова попуњава се у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Место и датум:

мп 		        Потпис овлашћеног лица:

__________________________

Назив понуђача: ______________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ

ПОЗИВА

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за доделу уговора о набавци: Радова – грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац  и све услове наведене у конкурсној документацији под којима подносимо своју понуду.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима.

Место и датум:

мп 		                         Потпис овлашћеног лица:

_______________________

Назив понуђача: ______________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ИЗЈАВА

Изјављујем да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.

Место и датум:

мп 		                         Потпис овлашћеног лица:

_______________________________

Назив понуђача: ______________________________________

ЈНВВ број: 1 /2013

Број: ___________

Датум: _________

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

мп 		                         Потпис овлашћеног лица:

_______________________________

За ЈНМВ- радови  бр .1 /2013

ОБРАЗАЦ 9

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора  мора да попуни, потпише одговорно лице понуђача и печатира

Закључен дана  _____. _____. 2013.године, између:

Месна заједница Самариновац, Савет МЗ,општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1 Неготин, коју заступа председник Савета МЗ Ђорђевић Витомир, ( у даљем тексту: Инвеститор), порески идентификациони број  100773793 , Матични број  07229500.

и

________________________________из______________________ул. _________________  бр.___,коју заступа___________________________ ( у даљем тексту: добављач) порески идентификациони број______________, MB_________________.

У ГО В О Р

– за набавку радова грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац,

ЈНВВ број 1 /2013

Члан 1.

Предмет овог уговора је уступање  радовима грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац,  ЈНВВ број 1 /2013, ,  a на основу Главног пројекта – реконструкција и доградња Дома културе на кп.бр. 352 КО Самариновац,број 12/03 – 03 ГП , март 2012 одговорни пројектант Филип Илић,  Техничке контроле Пројектни биро „ Кров над главом и “  КМ електро“ Биро за пројектовање , Предмера и предрачуна  грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац и  Решење о локацијској дозволи   и спроведеног поступка јавне набавке радова велике вредности  у поступку под редним бројем 1/2013, понуде добављача радова под бројем _______  од  ___.09. 2013. године, Одлуке наручиоца о додели уговора број: _________од  ____. ___ . 2013. год.

Члан 2.

Добављач се обавезује да у циљу реализације уступања извођења радова грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац , ЈНВВ број 1 /2013 , из члана 1. овог Уговора,  изведе радове у складу са  датом понудом , важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за извођење  ове врсте радова.

Члан 3.

Добављач се обавезује да инвеститору омогући надзор над радовима грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац из члана 1. овог Уговора,  контролу да ли се радови врше према Потврди о пријави радова, контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава Добављачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за добављача радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Добављач се обавезује да ће за евентуално одступање од  пописа радова,уговорених радова, тражити писмену сагласност инвеститора.

Члан 4.

Инвеститор обезбеђује стручни надзорни орган у току грађења објекта, односно извођења радова.

Члан 5.

Добављач се обавезује и да радове из члана 1. овог уговора заврши у року од  ___ (_________ )  дана / не дуже од 60  дана /  од закључења уговора.

Члан 6.

Добављач се обавезује да Инвеститору :

-  на дан  потписивања уговора достави соло меницу са захтевом о регистрацији менице, за аванс у висини од 30 % од вредности уговора , као гаранцију за примњена средства, као гаранцију за добро извршење посла у  висини 10% од вредности уговора  из члана  8.    овог уговора  са роком важности 5 дана дуже од датог рока за коначно извршење радова.

- На дан коначне примопредаје свих изведених радова соло меницу са захтевом о регистрацији менице као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од уговорене вредности радова, са роком важности који је дужи 5  дана дуже од дана   гарантног рока.

Меница из члана 6. овог Уговора, морају имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски ,иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављача код банка а у корист рачуна повериоца  и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача , промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Добављача и других промена од значаја за правни промет.

Члан 7.

Инвеститор се обавезује да пре почетка извођења радова, преда Добављачу у два примерка:

- Техничку докумнетацију : Главног пројекта – реконструкција и доградња Дома културе на кп.бр. 352 КО Самариновац,број 12/03 – 03 ГП , март 2012 одговорни пројектант Филип Илић,

- Техничке контроле Пројектни биро „ Кров над главом „

- КМ електро“ Биро за пројектовање ,

- Предмера и предрачуна  грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац

- Решење о локацијској дозволи

Члан 8.

Инвеститор се обавезује да извођачу за изведене радове плати надокнаду у износу од                        __________________динара(______________________________словима)динара без ПДВ-а,односно_____________________________________ динара са ПДВ-ом.

Рок плаћања за изведене и завршене радове је до 45 дана ( Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „ Сл. Гласник РС“ бр.119/2012 ) ) од службеног пријема, привремених ситуација – окончане  ситуације оверене од стране надзорног органа.

Плаћање ће се извршити ,на жиро рачун број _____________________                                           код  _________________банке у корист  _____________________________________________ .

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца рачунајући од извршене примопредаје радова, ако за  поједине радове није законом предвиђен дужи рок.  Добављач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на израђеном објекту који су настали због тога што се Добављач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико Добављач не поступи по захтевима Инвеститора, у примереном року, Инвеститор има право да на терет Добављача отклони утврђене недостатке ангажовањем другог добављача.

Члан  10.

Пријем радова извршиће када овлашћено лице инвеститора на месту извођења радова изврши квалитативан и квантитативан пријем радова, што се потврђује записником, који потписују присутна овлашћена лица Инвеститора и Добављача.

Члан 11.

Уколико Добављач касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику преко 5 (пет) дана, односно уколико Инвеститор оцени да кашњење у извођењу радова може утицати на рок завршетка радова који је фиксан, Инвеститор има право да раскине уговор, одмах активира  гаранције из члана 2. овог уговора и ангажује другог извођача радова, а Добављач се обавезује да без одлагања Инвеститору омогући да другог  Добављача уведе у посао.

Члан 12.

Добављач је дужан да уредно води грађевински деневник и грађевинску књигу са свим прилозим који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца радова, као и да отвори књигу инспекција.

Члан 13.

Добављач је обавезан да предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама прописа о заштити на раду.

Члан 14.

Уколико Добављач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће Инвеститору уговорену казну у износу од 0,5% укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупна уговорна казна не може бити већа од 5% укупне цене.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Саставни део овог Уговора је:

- конкурсна документација јавне набавке велике вредности број  1/ 2013  - радови,

- понуда понуђача бр. ___ / 2013.године од ___ .09. 2013.године.

- Записник Комисије о отварању понуда у поступку јавне набавке број: 1/2013 од ___.09.2013.године

-    Извештај о  стручној оцени понуда број __ / 2013 од ___ .09.2013. године      .

Члан 16.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан  17.

Свака преписка која се односи на овај уговор између Инвеститора и Добављача радова мора да садржи назив уговора и идентификациони број, и мора бити послата поштом, факсом, е-маил-ом или предата лично на адресе .

Члан 18.

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе  Закона о облигационим односима и других одговарајућих прописа.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан 20.

Било какав спор који настане или се односи на овај уговор а који се не може решити на други начин, биће предат под искључиву надлежност Привредног  суда у Зајечару

Члан 21.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3(три) примерака за

обе уговорне стране.

Члан 22.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове  стварне воље.

ИНВЕСТИТОР,                                                              ДОБАВЉАЧ,

МЗ САМАРИНОВАЦ

___________________________________                          ________________________

Ђорђевић Витомир

За ЈНМВ- радови  бр .1/2013

# ИЗЈАВА

О

финансијској гаранцији

Изјављујем под  моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо приликом закључења уговора наручиоцу доставити  на дан  потписивања уговора соло меницу са захтевом о регистрацији менице  као гаранцију за  примљени аванс у висини од 30% од уговорене  вредности радова,  добро извршење посла у  висини 10% од вредности уговора   са роком важности 5 дана дужи  од рока датог за  коначно извршење посла.

На дан коначне примопредаје свих изведених радова соло меницу са захтевом о регистрацији менице као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од уговорене вредности радова, са роком важности који је 5 дана дужи од дана истека  гарантног рока.

Меница ће  имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски ,иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављача код пословне банка а у корист рачуна повериоца  и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача , промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Добављача и других промена од значаја за правни промет.

Место:  ___________

Датум: ___________

Понуђач

__________________

потпис

(печат)

За ЈНВВ - радова  грађевинских и грађевинско – занатских радова за реконструкцију и доградњу Дома културе Самариновац

ЈНВВ бр .1/2013

OБРАЗАЦ 13.

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ, СОЛО МЕНИЦА

Попуњава само понуђач који буде изабран за најповољнијег понуђача и доставља Наручиоцу у моменту потписивања Уговора у скалду са упутством понуђачима како да сачине понуду део 3.  Средства финансијског обезбеђење

На основу захтева о меници и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК

______________________, Мат.бр.  _______________  ПИБ_______________

број жиро рачуна____________________Банка______________________

И З Д А Ј Е

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ, СОЛО МЕНИЦА

са захтевом о регистрацији менице

Корисник : Буџет Месне заједнице Самариновац , општине Неготин  (поверилац)

Предајемо Вам бланко меницу и овлашћујемо МЗ Самариновац ,општине Неготин као Повериоца до ____________. године да на меници број _______________може попунити износ од

__________________ динара

Словима:

За износ дуга са припадајућим обавезама  и трошковима по основу

Уговора бр._______________ од ___. ____. 2013. године

а у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса овог Уговора.

ОВЛАШЋУЈЕМО  Месну заједницу Самариновац, општине Неготин као Повериоца , да у складу са одредбама предметног Уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова вансудски ИНИЦИРА наплату  издавањем налога за наплату на терет дужника  код банке а у корист рачуна Повериоца  ____________________ позив на број  ____________________ овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку код које имамо рачун да наплату изврши на терет рачуна код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налга за наплату и на сторнирање задужења на основу обавеза из предметног Уговора и припадајућих анекса. Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средстава са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања Овлашћења

___. ____. 2013. година

М.П.		  ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ