Месене Заједнице Кобишница,општина Неготин

Савет МЗ Кобишница

Адреса наручиоца : село Кобишница,општина Неготин

Адреса за доставу понуда : Трг  Стевана Мокрањца бр.1 , Неготин

Матични број : 07213727

ПИБ: 100777049

Рачун број : 840 –  3664645 - 76

Број телефона : 063 – 382 - 142

На основу члана 32. и 61. закона о јавним набавкама ( “ Сл. гласник РС „ бр. 124/2012 ) , члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл. гласник РС“ бр. 29/2013 9, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2013 и деловодни број 49/2013 од 26.07.2013. године МЗ Кобишница  и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1/2013 и деловодни број 50/2013 од 26.07.2013. године МЗ Кобишница , примремљена је :

К О Н К У Р С Н А      Д О К У М Е Н Т А Ц И  Ј А

За доделу Уговора о јавној набавци радова за инвестиционо одржавање и уређење Трга Крсте Рајковића на кп.бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници

ЈНВВ  1/2013

ЈУЛИ  -  2013. година

САДРЖИНА:

1. Позив за подношење понуде …....................................................................................... 3

2. Упутство понуђачима како да сачине понуду …........................................................... 4/10

3. Образац понуде  и финансијске понуде........................................................................ 11/17

4. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл.75. и 76. ЗЈН-а ....................... 18/20

5. Образац за оцену испуњености услова  подизвођача................................................21

5. Изјава понуђача о учешћу подизвођача ....................................................................... 22

6. Изјава да не наступа са подизвођачем.......................................................................... 23

7. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди .......................................... 24

8. Изјава групе понуђача....................................................................................................... 25

9. Потврда за референце...................................................................................................... 26

10. Образац структуре цене и трошкова припреме понуде.. ........................................ 27

16. Изјава о прихватању услова из позива ...................................................................... 28

17. Изјава ................................................................................................................................ 30

18. Изјава о независној понуди .......................................................................................... 31

19. Модел уговора.................................................................................................................. 32-34

20. Финансијска изјава ........................................................................................................... 35

21. Менично писмо................................................................................................................... 36/37

22. Празна страница.................................................................................................................. 38

Конкурсна документација садржи  38страна.

Meсена Заједница Кобишница,општина Неготин, Савет МЗ Кобишница

Адреса наручиоца : МЗ Кобишница,општина Неготин,  Адреса за доставу понуда : Трг     Стевана Мокрањца бр.1 ,19300 Неготин

На основу члана 55. 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012):

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Врста поступка: отворени поступак

Опис предмета јавне набавке радова : Набавka радовa за инвестиционо одржавање и уређење Трга Крсте Рајковића на кп. Бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници a на основу основу Идејног пројекта инвестиционог одржавања и уређења Трга Крсте Рајковића на кп. Бр. 1051 КО Кобишница у кобишници, урађен 2012. године од стране предузећа за грађевинарство, производњу,инжињеринг „ МП – ВЕЛИКА  МОРАВА“ из Београда и одобрења за изградњу број : 351-441/2003 – III /03 od 16.10.2003. године и Ревалоризација секундарне канализационе мреже насеља , ДОО „ Гринич “ Ниш, број 60-Р/2013 , јун 2013. године

Поплочавање платоа исптед Дома културе и Трга са увођењем урбане опреме и озелењавањем дворедним садницама лишћара и групацијама високих лишћара и четинара , постављање сливника и канала са решетком за одвођење атмосферских вода до сабирног канала ,   45000000  грађевински радови  ознака из општег речника  у отвореном поступку, 45100000 припрема градилишта, ознака из класификације делатности 43 специјализовани грађевински радови ( припремни радови, земљани, бетонски, тесарски, озелењавање, урбана опрема и разни радови ), редни број ЈНВВ 1/2013. Обим и основна обележја радова дата су у финансијској понуди по спецификацији радова.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци у складу са чланом 112. ЗЈН-а.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набакама. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

Критеријум за избор најповољније понуде је  најниже понуђена цена .

Технички , Kадровски капацитет, Финансијски капацитет, Лиценце , Референц листа, рок и начин плаћања и рок за извођење радова представљају услов за учествовање у јавној набавци.

Наручилац ће од објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и интернет страни општине Неготин,  www.negotin.rs   омогућити заинтерсованим лицима увид и преузимање конкурсне документације.

Конкурсна документација се преузима и у  просторијама Општине Неготин, Општинска управа општине Неготин, канцеларија 104. 19300 Неготин , а може се доставити и поштанском пошиљком на писмени захтев понуђача, при чему пошиљалац не сноси никакву одговорност за неблаговремену доставу пошиљке.

Рок за подношење понуда је 30 - ти дан од дана објављивања позива за подношење понуда  на Порталу јавних набавки .  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1000 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 1000 часова. Понуде ће се подносити у једној затвореној и запечаћеној коверти на адресу:

Месна заједница Кобишница, општина Неготин , Трг Стевана Мокрањца број 1., 19300 Неготин , Канцеларија бр.  104. са назнаком ЈНВВ бр.  1/2013 – НЕ ОТВАРАТИ

„ Понуда  за јавну набавку  радова за инвестиционо одржавање и уређење Трга Крсте    Рајковића на кп. Бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници „

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа ,телефон.

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно у 10 : 15 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца МЗ Кобишница, општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., Мала сала општине.  Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

Лице за контакт је  Драгољуб Стринуловић 063 382 142.

У  П  У  Т  С  Т  В  О

# ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику, уколико понуђач достави документацију или поједине делове на страном језику дужан је да достави копије тих докумената на српском језику преведене од стране овлашћеног преводиоца.

2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ:

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже сву у наредним тачкама овог Упутства тражену документацију и све тражене доказе. Образац понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуда се подноси у затвореној коверти овереној печатом тако да се при отварању  може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда мора бити у оригиналу, јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

Понуда која није сачињена у складу са захтевима из конкурсне документације биће одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао  обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Приликом сачињавања и подношења понуде, понуђач сноси одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, као и накнаду за коришћење патента.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Након отварања понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа нити било каква измена понуђених услова.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

3. ПАРТИЈЕ:

Јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:

Понуђачима није дозвољено подношење понуде са варијантама. Понуде са варијантама неће бити разматране.

5. ИЗМЕНА,  ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ:

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде у позиву за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља, односно да ли понуду повлачи у целости.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је донета одлука o додели уговора и његова понуда изабрана као најповољнија, наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду.

6. САМОСТАЛНА ПОНУДА:

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА И ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Понуђачи из заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Подносилац понуде је дужан да наведе, уколико наступа са подизвођачем или подноси заједничку понуду, назив подизвођача, односно другог подносиоца понуде и достави доказе сходно члану 75., став 1. тачке 1-4 ЗЈН-а, односно доказе из тачака 1-4 Упутства како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН за подизвођача, односно за сваког понуђача из групе понуђача посебно.

Понуђач који учествује са подизвођачем дужан је да у складу са чланом 80. ЗЈН-а  наведе у својој понуди назив подизвођача, који ће у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија бити наведен у уговору, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део јавне набавке који ће извршити преко подизвођача, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Уколико се сва доспела потраживања по овој јавној набавци пренесу директно на подизвођача, уз сагласност и одобрење Наручиоца, подизвођач је дужан да достави меницу за добро извршење посла. Уколико понуђач наступа као један од понуђача у заједничкој понуди дужан је да достави споразум којим се регулише међусобни однос и одговорност сваког понуђача у заједничкој понуди, односно да се дефинише коју врсту и обим посла, обавља сваки од понуђача из заједничке понуде, као и обавезе сваког од понуђача, ко је носилац посла и који понуђач из заједничке понуде ће потписати уговор, издати рачун, обезбедити средство обезбеђења и одредити рачун на који ће бити извршено плаћање. Споразум понуђача из заједничке понуде мора да садржи податке из члана 81. ЗЈН-а.

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНИХ УСЛОВА ОД КОЈИХ ЗАВИСИ

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова из члана 75. став 1. , члана 76. Закона понуђач доказује достављањем следећих доказа одређени чл. 77. Закона :

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре.

2. Потврда надлежног суда  да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3. Потврде надлежног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда .

4. Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине ( Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода)

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,/ није потребноза ову  јавну набавку /

Понуђач мора приликом састављања своје понуде изричито да наведе да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада, заштити животне средине , као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине ако је то потребно у конкретној набавци .

Доказ под тачком 2.4. од 2) до 4) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то Извод из АПР-а.

Рок за извођење радова  представља услов за учествовање у јавној набавци. Предаја радова који су предмет јавне набавке  мора бити завршена у року од 45 дана од дана увођења добављача у посао што се констатује записником. Записником се констатује и примопредаја свих изведених радова .

Рок и начин плаћања представља услов за учествовање у јавној набавци, односно плаћање мора бити одложено и то до 45 дана од испостављања привремене , окончане ситуације по отклањању свих примедби од стране наручиоца код примопредаје радова.

Рок за извођење радова  тече од дана увођења у посао ,од стране надзорног органа.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

9. ЦЕНА:

Понуђач ће у понуди навести цену за оглашену набавку, без пореза на додату вредност, а са урачунатим свим осталим трошковима, изражену у динарима.

- укупна цена – унети цену са свим трошковима који су укључени у цену, без ПДВ-а,

- у цену су укључени – дефинисати шта се од трошкова укључује у цену (евентуални трошкови превоза и слично),

- порез на додату вредност (ПДВ) – дефинисати висину пореске стопе и износ ПДВ-а у динарима,

- укупна цена са ПДВ-ом.

Подаци о државном органу или организацији :

где се могу добити потребни подаци :

сајт за заштиту животне средине :   www.sepa.gov.rs

сајт пореске управе :  www.poreskauprava.gov.rs

сајт Националне службе за запошљавање :   www.nsz.gov.rs

сајт управе за јавне набавке    :      sajt www.ujn.gov.rs

10.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:

Понуда мора да садржи:

Наручилац се определио да у овој набавци као средства финансијског обезбеђења тражи соло менице са захтевом о регистрацији менице са  депо картоном, ОП обрасцем и менично писмо – овлашћење за коришћење бланко менице,соло менице :

- за повраћај авансног плаћања у висини уговореног аванса

- добро обављени посао

-  за отклањање грешака у гарантном року

Менице морају имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски ,иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављача код банка а у корист рачуна повериоца  и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача , промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Добављача и других промена од значаја за правни промет.Морају имати правилно попуњен рок, износ.

Поднете менице као  гаранције не могу садржавати:

- додатне услове за исплату;

- краће рокове од оних које је одредио наручилац;

- мањи износ од оног који је одредио наручилац;

Приликом подношења понуде понуђач је у обавези да достави:

изјаву о финансијској гаранцији  да ће доставити  соло меницу са захтевом о регистрацији менице и меничну изјаву  као гаранцију примљени аванс у висини од 30% од уговорене  вредности радова, и мора да траје најкраће до правдања аванса.

- изјаву о финансијској гаранцији   да ће доставити  соло меницу са захтевом о регистрацији менице и меничну изјаву  као гаранцију за добро обављени посао ,  у висини 10% од уговорене вредности радова ( 15% у случају из члана 83. став 12. Закона ), са роком важности који је 5 дана дужи од рока датог за коначно  извршење посла.

-   изјаву о финансијској гаранцији  да ће доставити меницу са захтевом о регистрацији менице и меничну изјаву као гаранцију за откањање грешака у гарантном року -   у висини од 10% од вредности изведених радова и са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока /  Изјава о финансијској гаранцији  образац 12 /.

У случају потписивања уговора понуђач је дужан да достави:

- гаранцију за примљени аванс од 30% од вредности уговора ,изабрани понуђач  доставља је наручиоцу  у оригиналу и гаранцију за добро обављени посао у оригиналу  у висини од 10% од вредности уговора, при закључењу уговора;

- гаранција за отклањање грешака у гарантном року ,изабрани понуђач  доставља је наручиоцу  у оригиналу, приликом примопредаје свих радова који су предмет Уговора; издаје се у висини од 10% од вредности изведених радова ; важи најмање 5 дана дуже од гарантног рока за изведене радове или коришћене материјале и уграђену опрему, који је дат у понуди у виду :

- меничне изјаве и   соло меницу  са захтевом о регистрацији менице као гаранцију примљени аванс у висини од 30% од уговорене  вредности радова,

- меничне изјаве и   соло меницу са захтевом о регистрацији менице као гаранцију за добро обављени посао ,  у висини 10% од уговорене вредности радова увећане, са роком важности који је 5 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла .

-   меничне изјаве и соло меницу са захтевом о регистрацији менице као гаранцију за откањање грешака у гарантном року -   у висини од 10% од вредности изведених радова,  и са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока /  Изјава о финансијској гаранцији  образац 12 /.

Наручилац неће вратити понуђачу менице дате као гаранција пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

Менице морају имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски , иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављача код банка а у корист рачуна повериоца  и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача , промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Добављача и других промена од значаја за правни промет.

Доказ : На отварању доставити ОП образац , Депо картон и потписану Финансијску изјаву из конкурсне документације.

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ :

Биланс стања и успеха за 2012. годину  или Извештај о бонитету – АПР- а/ БОН – ЈН образац /  за 2012.годину  , показатељ за оцену позитивног пословања за претходну обрачунску годину.

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач доставља списак опреме коју ће користити у реализацији предмета уговора .

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Кадровски капацитет представља услов за учествовање у јавној набавци. Испуњеност овог услова понуђач доказује:

- Одговорни извођач радова – све лиценце за грађевинске и грађевинско занатске радове и да је у радном односу код добављача.

Доказ : фотокопија лиценце за грађевинске и грађевинско занатске радове, потврдама о продужењу истих – Потврда ИКС и  уговор о раду .

Добављач доставља и списак осталих радника који ће бити ангажовани на наведеним пословима.

- РЕФЕРЕНЦЕ –  ПОТВРДЕ – две референце -    списак најважнијих  изведених  радова на изградњи и реконструкцији на објектима сличних димензија предмета набавке  са : износима, датумима и листама  наручилаца  у  периоду од претходне  пет  године. Доказ - потврд о извршеним радовима и списак.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача , чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа / за доказе из члана 76 ЗЈН /.

11. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА У ПОНУДИ:

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивих података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднетих понуда, до отварањa понуда.

12.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА:

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда. Заинтересовано лице може, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или факсом, тражити од наручиоца , додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, односно у вези са припремањем понуде, одговор послати у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет сраници. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Месна заједница Кобишница, општина Неготин ,Трг Стевана Мокрањца број 1. Неготин

Канцеларија 104.19300 Неготин, телефон  019/544 000 локал 142, факс 019/541 386

, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – јавна набавка бр. 1/2013 за набавку  радова за инвестиционо одржавање и уређење Трга Крсте Рајковића на кп.бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници .

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може, уколико оцени да је то потребно и да изврши увид код понуђача, односно његовог подизвођача. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправку рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена уз испуњење свих административних и техничких захтева у конкурсној документацији. Уколико понуђач у својој понуди  не наведе све јединичне цене, понуда ће бити одбијене  као некомплетна

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је  понудио краћи рок за извођење радова.

15  РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок и начин плаћања представља услов за учествовање у јавној набавци, односно плаћање мора бити одложно и то до 45 дана од испостављања фактуре.

Напомена: Приликом утврђивања испуњености услова понуђача који подносе заједничку понуду или понуду са подизвођачем при анализи кадровског капацитета, односно доказивања додатних услова, подаци ће се сумирати. Додатне услове из ЗЈН-а, понуђачи из заједничке понуде и понуде са подизвођачем испуњавају заједно.

Напомена: Преференцијали у конкретној јавној набавци примењују се на домаћег понуђача. Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

15. А .   РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

По пријему одлуке о избору најповољније понуде, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора, у року од највише 8 дана од тренутка када се стекну законски услови.

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 8 дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА:

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања/поступак јавне набавке мале вредности /.

У случају подношења захтева за заштиту права , долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора   рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке,  у случају јавне набавке мале вредности .

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9.  закона.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева , а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Последице поднетог захтева за заштиту права и привремене мере у складу са чланом 150 ЗЈН

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије (840-742221843-5; шифра плаћања:153 ; број модела: 97; позив на бро ј:  50-016   у износу од:

1) 15.000 динара у поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. овог закона;

2) 40.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

3) 80.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара;

4) 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

17. УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

Уговор о јавној набавци ће се закључити у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају ако је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за заштиту права, односно у року од 3 дана од доношења одлуке о додели уговора.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Назив понуђача: __________________________________

ЈНВВ број:  1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

отворени поступак ЈНВВ број:  1/2013

Назив предмета набавке :   Радови – инвестиционо одржаваже и уређење Трга Крста Рајковић на кп.бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници.

1. Понуду подносимо (заокружити број испред изабране опције):

1.1. самостално

1.2. заједничка понуда

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди и податке ПИБ, МБ, )

1.3. понуда са подизвођачем

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача , МБ,ПИБ, Проценат радова  и врсту радова )

Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: ___________________

Део предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача: ____________________

2. Општи подаци о понуђачу:

Назив понуђача: ___________________________________________________________

Адреса понуђача: __________________________________________________________

Лице за контакт: ___________________________________________________________

E-mail лица за контакт: ______________________________________________________

Телефон: _______________________________

Телефакс: _______________________________

Порески број понуђача: _______________________________

Матични број понуђача: _______________________________

Број рачуна:	_______________________________

Лице одговорно за потписивање уговора: _______________________________

3. Цена: _____________________ (динара без ПДВ-а)

4. Рок и начин плаћања:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

(представља услов за учествовање у јн: мора бити одложено и то до  45 дана од привремене , окончане ситуације )

5. Рок за предају радова :

________________________________________________________

(представља услов за учествовање у јавној набавци и износи максимално 45 дана)

6. Важност понуде од отварања понуда: _________ дана.

Напомена: Најмање 30 дана

Место и датум:

мп 		                                  Потпис овлашћеног лица:

______________________

ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ ЗА

Радови – инвестиционо одржавање и уређење објекта на кп.бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници

| 4.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН за инвестиционо одржавање и уређење Трга Крсте Рајковића у Кобишници |
| --- |
| Ред. |  | Опис позиције |  |  | Јед. | Количина | Цена без | Цена са | Износ без | Износ са |
| број |  |  |  |  |  |  | мере |  | ПДВ-а | ПДВ-ом | ПДВ-а | ПДВ-ом |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Геодетско обележавање и преношење пројекта на терен. |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиција обухвата сва снимања и обележавања на основу |  |  |  |  |  |  |
|  | елемената из техничке документације. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м². |  |  |  |  | м² | 2.139,00 |  |  |  |  |
| 2 | Рушење дела асфалта на прилазу породичне куће десно од |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома културе, местимично уклањање асфалта око старих |  |  |  |  |  |  |
|  | стабала ради вађења пањева, на местима предвиђених |  |  |  |  |  |  |
|  | за изградњу зелених површина, уклањање бетонских и коло- |  |  |  |  |  |  |
|  | возних ивичњака, рушење бетонског канала, обијање |  |  |  |  |  |  |
|  | степеника испред Дома културе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одвоз шута на депонију на даљину до 3 км. Обрачун по м². | м² | 540,00 |  |  |  |  |
| 3 | Уклањање постојећих бехатон плоча. Плоче очистити и |  |  |  |  |  |  |
|  | сложити на месту које одреди инвеститор. Обрачун по м². | м² | 230,00 |  |  |  |  |
| 4 | Уклањање свих постојећих елемената урбане надградње |  |  |  |  |  |  |
|  | (клупе, корпе за отпатке, огласне табле, заштитних стубића), |  |  |  |  |  |  |
|  | утовар и одвоз на планирано место које одреди инвеститор. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун извршити паушално. |  |  |  | паушално |  |  |  |  |  |
| 5 | Ручна сеча дотрајалих стабала и вађење пањева. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земљу око стабала откопати ради вађења корена и пања. |  |  |  |  |  |  |
|  | Рупу пања насути земљом са набијањем до планираних кота. |  |  |  |  |  |  |
|  | Уситњавање дебла и крајцовање грана. Утовар и одвоз |  |  |  |  |  |  |
|  | уситњеног материјала на место које одреди инвеститор. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду стабла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *пречник до 20 цм |  |  |  |  | ком. | 12 |  |  |  |  |
|  | *пречник преко 30 цм |  |  |  | ком. | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВЕГА: |  |  |  |  |  |  |
| Ред. |  | Опис позиције |  |  | Јед. | Количина | Цена без | Цена са | Iзнос без | Iзнос са |
| број |  |  |  |  |  |  | мере |  | ПДВ-а | ПДВ-ом | ПДВ-а | ПДВ-ом |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ископ земље III категорије до потребних кота за бетонирање |  |  |  |  |  |  |
|  | прилаза, за поплочавање, за подизање зелених површина |  |  |  |  |  |  |
|  | (просечне дебљине 12цм) и за канал за одвод атмосферских вода |  |  |  |  |  |  |
|  | (димензије канала 0,35м х 0,55м х 81м ). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м³. |  |  |  |  | м³ | 43,00 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка, довоз, насипање и набијање тампона шљунка |  |  |  |  |  |  |
|  | дебљине д=12цм са нивелисањем у нивоу коте постојећег |  |  |  |  |  |  |
|  | асфалта ради поплочавања на местима где се рушио |  |  |  |  |  |  |  |
|  | асфалт и на местима постојећих зелених површина које су |  |  |  |  |  |  |
|  | планиране за поплочавање. Површина 282 м². |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м³. |  |  |  |  | м³ | 34,00 |  |  |  |  |
| 3 | Набавка, довоз и разастирање слоја гранулисаног песка као |  |  |  |  |  |  |
|  | подлога за поплочавање са истовременом нивелацијом и |  |  |  |  |  |  |
|  | набијањем, дебљине од 4цм. Површина 1648 м². |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м³. |  |  |  |  | м³ | 66,00 |  |  |  |  |
| 4 | Набавка, довоз и разастирање хумусне земље на површинама |  |  |  |  |  |  |
|  | предвиђеним за зеленило(П=285м²), у дебљини од 20цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м³. |  |  |  |  | м³ | 57,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВЕГА: |  |  |  |  |  |  |
| III | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, довоз и уградња монтажних ивичњака на слоју |  |  |  |  |  |  |
|  | бетона МБ15 са фуговањем спојница свежим цементним |  |  |  |  |  |  |
|  | малтером Р=1:3. Обрачун по м¹. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -баштенски ивичњаци дим. 8/20цм |  |  | м¹ | 153,00 |  |  |  |  |
|  | -баштенски ивичњаци дим. 6/20цм |  |  | м¹ | 212,00 |  |  |  |  |
|  | -коловозни ивичњаци (упуштени) дим. 18/24цм | м¹ | 5,00 |  |  |  |  |
| Ред. |  | Опис позиције |  |  | Јед. | Количина | Цена без | Цена са | Износ без | Износ са |
| број |  |  |  |  |  |  | мере |  | ПДВ-а | ПДВ-ом | ПДВ-а | ПДВ-ом |
| 2 | Набавка, довоз и уградња бетонских плоча на површинама |  |  |  |  |  |  |
|  | за поплочавање према графичком прилогу, отпорне на спољне |  |  |  |  |  |  |
|  | утицаје и хабање. Плоче се постављају на суво у слоју песка |  |  |  |  |  |  |
|  | (предходно набијен) Обрачун по м². |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - сиве бетонске плоче дим.20/20/6цм |  |  | м² | 1.497,00 |  |  |  |  |
|  | - црвене бетонске плоче дим.10/10/6цм |  | м² | 71,00 |  |  |  |  |
|  | - жуте бетонске плоче дим.12/20/6цм |  |  | м² | 80,00 |  |  |  |  |
| 3 | Бетонирање степеника Дома културе, добетонирање оштећених |  |  |  |  |  |  |
|  | бетонских носача за клупе и израда бетонских жардињера |  |  |  |  |  |  |
|  | без дна за садњу дрвећа на Тргу Крсте Рајковића од |  |  |  |  |  |  |
|  | армираног бетона и са потребном оплатом.Уградити гвоздене |  |  |  |  |  |  |
|  | носаче за уградњу дрвених гредица за седење. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м³. |  |  |  |  | м³ | 4,80 |  |  |  |  |
| 4 | Израда колско - пешачког прилаза од бетона МБ 20, дебљине |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 цм са цементном кошуљицом дебљине 2 цм у слоју шљунка |  |  |  |  |  |  |
|  | дебљине 10 цм. Прилаз армирати мрежастом арматуром, |  |  |  |  |  |  |
|  | по завршетку бетон неговати. У цену улази шљунак, набавка |  |  |  |  |  |  |
|  | и уградња бетона, арматура и израда цементне кошљице. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м². |  |  |  |  | м² | 62,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВЕГА: |  |  |  |  |  |  |
| IV | ТЕСАРСКI РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда дрвених гредица обојене орах садолином, димензије |  |  |  |  |  |  |
|  | узети на лицу места, и исте везати завртњима за бетонско |  |  |  |  |  |  |
|  | постоље. Обрачун по м¹. |  |  |  | м¹ | 26 |  |  |  |  |
| 2 | Израда дрвених гредица обојене орах садолином дужине |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 цм, ширине 8 цм и висине 5цм. Iсте везати за гвоздене носаче. Обрачун по комаду. СВЕГА: | ком | 48 |  |  |  |  |
| Ред. |  | Опис позиције |  |  | Јед. | Количина | Цена без | Цена са | Износ без | Износ са |
| број |  |  |  |  |  |  | мере |  | ПДВ-а | ПДВ-ом | ПДВ-а | ПДВ-ом |
| V | ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и садња садница високих четинара и |  |  |  |  |  |  |
|  | лишћара са бусеном, висине преко 3,5м, са анкерисањем и |  |  |  |  |  |  |
|  | заливањем по садњи. Према спецификацији садног материјала |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду саднице. |  |  |  | ком. | 28 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и сетва траве на површинама предвиђеним за |  |  |  |  |  |  |
|  | зеленило, са предходном припремом земље и заливањем до |  |  |  |  |  |  |
|  | ницања траве. Обрачун по м². |  |  |  | м² | 285,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВЕГА: |  |  |  |  |  |  |
| VI | УРБАНА ОПРЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, довоз и уградња парковских клупа (метал-дрво) |  |  |  |  |  |  |
|  | са наслоном. Обрачун по комаду. |  |  | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка, довоз и уградња корпи за отпатке. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Набавка, довоз и уградња алуминизираних паркинг стубића, |  |  |  |  |  |  |
|  | финално обрађени и заштићени, висине 0,67м на растојању од |  |  |  |  |  |  |
|  | од 1,4м. Стубићи се анкерују у бетонску подлогу. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  | ком. | 105 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВЕГА: |  |  |  |  |  |  |
| VII | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда система за одводњавање атмосферских вода. У цену |  |  |  |  |  |  |
|  | урачуната: набавка, довоз и уградња каналета са решетком у |  |  |  |  |  |  |
|  | дужини од 38м, уливна решетка са сливником 9 комада, постављање |  |  |  |  |  |  |
| Ред. |  | Опис позиције |  |  | Јед. | Количина | Цена без | Цена са | Износ без | Износ са |
| број |  |  |  |  |  |  | мере |  | ПДВ-а | ПДВ-ом | ПДВ-а | ПДВ-ом |
|  | ПВЦ цеви од тврдог поливинилхлорида у рову на слоју шљунка |  |  |  |  |  |  |
|  | д=10цм заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање |  |  |  |  |  |  |
|  | све до постојећег канала. Обрачун извршити паушално. | паушално |  |  |  |  |  |
| 2 | Облагање бетонских жардињера на Тргу Крсе Рајковића |  |  |  |  |  |  |
|  | тањим бехатон плочама у истој боји као и материјал за |  |  |  |  |  |  |
|  | поплочавање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м². |  |  |  |  | м² | 30,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВЕГА: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | УКУПНО ОД I-VII : |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. РЕКАПИТУЛАЦИЈА : |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ПРИРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| V | ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | УРБАНА ОПРЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |

УКУПНО ЗА СВЕ РАДОВЕ:

Без ПДВ-а:   			 ___________________________дин.

ПДВ                                         __________________________ дин.

Са ПДВ-ом:			____________________________ дин.

У Неготину,

_______2013. године

Место и датум:

мп 		                                  Потпис овлашћеног лица:

______________________

Назив понуђача:

________________________________

ЈНВВ број:  1/2013

Број :   ___________

Датум : _________

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН*

| РБ | Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је: | Испуњеност услова понуђач доказује достављањем следећих доказа: | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | -Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда (Понуђач није дужан да достави овај доказ, јер је исти доступан на интернет страници АПР-а). | Да | не |
| 2. | Потврда надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Доказ: правна лица достављају: извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.сud.rс/lt/articleс/o-viсem-сudu/obaveсtenje-ke-za-pravna-lica.html 3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља: - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. | Да Да Да да | Не Не Не не |
| 3. | Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда. | - Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (за правна лица) - Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности. (за предузетника) - потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. (за физичко лице као понуђача) | Да Да | не НЕ |
| 4. | Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | - Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и - Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прохода. Или Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације | Да Да Да Да | Не Не Не Не |
| 5. | - Понуђач уредно испуњава обавезе према запосленима и према подизвођачима -Понуђач део набавке обезбеђује уз помоћ подизвођача. | - изјава понуђача да не наступа са подизвођачем - изјава понуђача о учешћу подизвођача, - изјава групе извођача, - општи подаци о понуђачима који учествују у заједничкој понуди, | Да Да Да да | Не Не Не не |
| 6. | Понуђач има искуство у извођењу радова - Референце Кадровски капацитет : Одговорни извођач радова са лиценцом за грађевинске и грађевинско занатске радове. Технички капацитет : Финансијски капацитет : Средства финансијског обезбеђења : | - потврде референтних наручилаца за последњих пет година изведених радова - све лиценце за грађевинске и грађевинско занатске радове са потврдом ИКС, уговор о раду . Списак осталих радника Списак опреме који ће користити у предметној јавној набавци Биланс стања и успеха за 2012. годину или Извештај о бонитету – АПР- а/ БОН – ЈН образац / за 2012.годину , показатељ за оцену позитивног пословања за претходну обрачунску годину Финансијска изјава на отварању понуда, Депо картон и ОП образац | Да Да Да Да Да да | Не Не Не Не Не не |
| 7 | Лица овлашћена за заступање понуђача и подизвођача су: _______________________ _______________________ | - образац ОП где се види оригиналан потпис лица овлашћеног за заступање понуђача и подизвођача ако понуђач наступа са подизвођачем. | да | не |

* Доказ из тачке 2., 3. и 4. не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са Законом.

Доказ из тачке 3. Овог упутства мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Докази се могу доставити и у неовереним копијама, а Наручилац може у складу са чланом 79., став 1. ЗЈН-а захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Место и датум:

мп 		                        Потпис овлашћеног лица:

_______________________________

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ПОДИЗВОЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| Бр. Прилога | Документ | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ БР.1 | Извод из Агенције за привредне регистре, |  |  |  |
|  | односно извод из регистра надлежног | да | не |  |
|  | органа |  |  |  |
| ПРИЛОГ БР.2 | Потврда надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | да | не |  |
| ПРИЛОГ БР.3 | Потврде надлежног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда | да | не |  |
| ПРИЛОГ БР. 4 | Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине ( Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода) | да | не |  |

Напомена: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА./ докази као и за понуђача /

Датум:    _______________	Потпис овлашћеног лица:

М.П

Назив понуђача : ___________________________________

ЈНВВ броj :  1/2013

Број : ___________

Датум : _________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

1. У вези са позивом за доделу набавке у поступку јавне набавке за радове – Инвестиционо одржавање и уређење Трга Крста Рајковић на кп.бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо његово учешће по вредности:

У понуди понуђача за радове - Инвестиционо одржавање и уређење Трга Крста Рајковић на кп.бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници, , подизвођач __________________ __________________________________________ (навести назив подизвођача) учествује у укупној вредности са ___________________ динара, што износи   __________ %  вредности понуде.

2. Општи подаци о подизвођачу:

Назив:                                          _______________________________

Адреса:	                                ______________________________

Лице за контакт:			_______________________________

E-mail лица за контакт:	 	______________________________

Телефон:				_______________________________

Телефакс:				_______________________________

Порески број: 	                     _______________________________

Матични број:	                     _______________________________

Број рачуна:				_______________________________

Лице одговорно за

потписивање уговора:	           _______________________________

Напомена: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем и у том случају је потребно да се образац, уколико постоји више подизвођача, копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача који је учесник у понуди.

Место и датум:

мп 		                            Потпис овлашћеног лица:

_______________________________

Назив понуђача: ___________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са јавним позивом за доделу уговора за радове – Инвестиционо одржавање и уређење Трга Крста Рајковић на кп.бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници , ЈНВВ број: 1/2013 изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум:

мп 		                      Потпис овлашћеног лица:

____________________

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.

Назив понуђача: _____________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача: ___________________________________________________________

Адреса понуђача: __________________________________________________________

Лице за контакт: ___________________________________

Електронска адреса

лица за контакт: ______________________________

Телефон: _______________________________

Телефакс: _______________________________

Порески број понуђача: _______________________________

Матични број понуђача: _______________________________

Број рачуна:	_______________________________

Лице одговорно за

потписивање уговора: _______________________________

Напомена: Изјава се попуњава само уколико понуђач наступа у заједничкој понуди.

Место и датум:

мп 		                         Потпис овлашћеног лица:

Назив понуђача: ___________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| РБ | Понуђачи | Врста услуге коју ће извршити | Проценат учешћа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Носилац посла ________________________________ (назив предузећа, седиште предузећа) ________________________________ мп (потпис овлашћеног лица) |  |  |
| 2 | ________________________________ (назив предузећа, седиште предузећа) ________________________________ мп (потпис овлашћеног лица) |  |  |
| 3 | ________________________________ (назив предузећа, седиште предузећа) ________________________________ мп (потпис овлашћеног лица) |  |  |

Напомена: Изјава се попуњава само уколико понуђач наступа у заједничкој понуди.

Место и датум:

мп 		                Потпис овлашћеног лица:

______________________________

Назив понуђача: __________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Радови – Инвестиционо одржавање и уређење Трга Крста Рајковић на кп.бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници

Број: ___________

Датум: _________

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив и седиште Наручиоца: ______________________________________.

Матични број: ______________, ПИБ: __________________.

Телефон и контакт особа:__________________________________.

На основу чл. 77. ЗЈН-а Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

да је понуђач _______________________________________________ (назив и седиште) у предходних 5 године извршио  радове на изградњи и реконструкцији на објектима сличних димензија предмета набавке у оквирима уговореног квалитета и уговореног рока, те није било реализације уговорених казни по било ком основу или другог спора по овом уговору.

Табела

| Ред бр. | Предмет уговора | Број и датум уговора | Укупна вредност предметних радова по уговору |
| --- | --- | --- | --- |

Потврда се издаје на захтев понуђача ______________________________________ (назив и седиште) ради учешћа у поступку јавне набавке бр.1/2013 и у друге сврхе се не може користити. Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Напомена: Образац ће понуђач копирати у довољном броју примерака и доставити уз своју понуду за сваког наручиоца појединачно или са истим текстом али у форми наручиоца који издаје потврду.

Место и датум:

мп 		                 Потпис овлашћеног лица:

________________________

Назив понуђача: _______________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Радови – Инвестиционо одржавање и уређење Трга Крста Рајковић на кп.бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници

Број: ___________

Датум: _________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стопа ПДВ-а |  |  |  |
| Износ ПДВ-а на укупну цену |  |  |  |
| Укупно динара (укупна цена + износ ПДВ-а) |  |  |  |
| Процентуално учешће одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада, енергетике ....) |  |  |  |
| Укупан износ трошкова припреме понуде (израда узорка или модела уколико су тражени пројектним задатком, трошкови прибављања средства обезбеђења ....) |  |  |

У обрасцу структуре цене морају бити приказани основни елементи структуре цене и то  у процентима или вредносно у динарима.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

Процентуално учешће одређене врсте трошкова попуњава се у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Место и датум:

мп 		                 Потпис овлашћеног лица:

__________________________

Назив понуђача: ______________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ

ПОЗИВА

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за доделу уговора о набавци: Радови – Инвестиционо одржавање и уређење Трга Крста Рајковић на кп.бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници и све услове наведене у конкурсној документацији под којима подносимо своју понуду.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима.

Место и датум:

мп 		                         Потпис овлашћеног лица:

_______________________

Назив понуђача: ______________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ИЗЈАВА

Изјављујем да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.

Место и датум:

мп 		                         Потпис овлашћеног лица:

_______________________________

Назив понуђача: ______________________________________

ЈНВВ број: 1 /2013

Број: ___________

Датум: _________

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

мп 		                         Потпис овлашћеног лица:

_______________________________

За ЈНМВ- радови  бр .1 /2013

ОБРАЗАЦ 9

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора  мора да попуни, потпише одговорно лице понуђача и печатира

Закључен дана  _____. _____. 2013.године, између:

Месна заједница Кобишница, Савет МЗ,општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1 Неготин, коју заступа председник Савета МЗ Драгољуб Стринуловић ћ, ( у даљем тексту: Инвеститор), порески идентификациони број  100777049 , Матични број  07213727.

и

________________________________из______________________ул. _________________  бр.___,коју заступа___________________________ ( у даљем тексту: добављач) порески идентификациони број______________, MB_________________.

У ГО В О Р

– за набавку радова на инвестиционом одржавању  и уређењу Трга Крсте Рајковића на кп. Бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници

ЈНВВ број 1 /2013

Члан 1.

Предмет овог уговора је уступање  радовима на инвестиционом одржавању и уређењу Трга Крсте Рајковића на кп. Бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници  ЈНВВ број 1 /2013, ,  a на основу Идејног пројекта за инвестиционо одржавање и уређење Трга Крсте Рајковића на кп.бр.КО Кобишница у Кобишници    број 350- 150/2011-V од  јуна 2012.године  урађен од стране Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин

и спроведеног поступка јавне набавке радова велике вредности  у поступку под редним бројем 1/2013, понуде добављача радова под бројем _______  од  ___.____. 2013. године, Одлуке наручиоца о додели уговора број: _________од 08. ____.2013. год.

Члан 2.

Добављач се обавезује да у циљу реализације уступања извођења радова  на инвестиционом одржавању и уређењу Трга Крсте Рајковића на кп. Бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници, ЈНВВ број 1 /2013 , из члана 1. овог Уговора,  изведе радове у складу са  датом понудом , важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за извођење  ове врсте радова.

Члан 3.

Добављач се обавезује да инвеститору омогући надзор над радовима на инвестиционом одржавању и уређењу Трга Крсте Рајковића на кп. Бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници ,  из члана 1. овог Уговора,  контролу да ли се радови врше према Потврди о пријави радова, контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава Добављачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за добављача радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Добављач се обавезује да ће за евентуално одступање од  пописа радова,уговорених радова, тражити писмену сагласност инвеститора.

Члан 4.

Инвеститор обезбеђује стручни надзорни орган у току грађења објекта, односно извођења радова.

Члан 5.

Добављач се обавезује и да радове из члана 1. овог уговора заврши у року од  ___ (_________ )  дана / не дуже од 45  дана /  од закључења уговора.

Члан 6.

Добављач се обавезује да Инвеститору :

-  на дан  потписивања уговора достави соло меницу са захтевом о регистрацији менице, за аванс у висини од 30 % од вредности уговора , као гаранцију за примњена средства, као гаранцију за добро извршење посла у  висини 10% од вредности уговора  из члана  8.    овог уговора  са роком важности 5 дана дуже од датог рока за коначно извршење радова.

- На дан коначне примопредаје свих изведених радова соло меницу са захтевом о регистрацији менице као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од уговорене вредности радова, са роком важности који је дужи 5  дана дуже од дана   гарантног рока.

Меница из члана 6. овог Уговора, морају имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски ,иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављача код банка а у корист рачуна повериоца  и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача , промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Добављача и других промена од значаја за правни промет.

Члан 7.

Инвеститор се обавезује да пре почетка извођења радова, преда Добављачу у два примерка:

- Техничку докумнетацију : Идејни пројекат за инвестиционо одржавање и уређење Трга Крсте Рајковића на кп.бр.КО Кобишница у Кобишници    број 350- 150/2011-V од  јуна 2012.године.

Члан 8.

Инвеститор се обавезује да извођачу за изведене радове плати надокнаду у износу од                        __________________динара(______________________________словима)динара без ПДВ-а,односно_____________________________________ динара са ПДВ-ом.

Рок плаћања за изведене и завршене радове је до 45 дана ( Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „ Сл. Гласник РС“ бр.119/2012 ) ) од службеног пријема, привремених ситуација – окончане  ситуације оверене од стране надзорног органа.

Плаћање ће се извршити ,на жиро рачун број _____________________                                           код  _________________банке у корист  _____________________________________________ .

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца рачунајући од извршене примопредаје радова, ако за  поједине радове није законом предвиђен дужи рок.  Добављач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на израђеном објекту који су настали због тога што се Добављач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико Добављач не поступи по захтевима Инвеститора, у примереном року, Инвеститор има право да на терет Добављача отклони утврђене недостатке ангажовањем другог добављача.

Члан  10.

Пријем радова извршиће када овлашћено лице инвеститора на месту извођења радова изврши квалитативан и квантитативан пријем радова, што се потврђује записником, који потписују присутна овлашћена лица Инвеститора и Добављача.

Члан 11.

Уколико Добављач касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику преко 5 (пет) дана, односно уколико Инвеститор оцени да кашњење у извођењу радова може утицати на рок завршетка радова који је фиксан, Инвеститор има право да раскине уговор, одмах активира  гаранције из члана 2. овог уговора и ангажује другог извођача радова, а Добављач се обавезује да без одлагања Инвеститору омогући да другог  Добављача уведе у посао.

Члан 12.

Добављач је дужан да уредно води грађевински деневник и грађевинску књигу са свим прилозим који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца радова, као и да отвори књигу инспекција.

Члан 13.

Добављач је обавезан да предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама прописа о заштити на раду.

Члан 14.

Уколико Добављач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће Инвеститору уговорену казну у износу од 0,5% укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупна уговорна казна не може бити већа од 5% укупне цене.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Саставни део овог Уговора је:

- конкурсна документација јавне набавке велике вредности број  1/ 2013  - радови,

- понуда понуђача бр. ___ /2013.године од ___ .___. 2013.године.

- Записник Комисије о отварању понуда у поступку јавне набавке број: 1/2013 од ___.____.2013.године

-    Извештај о  стручној оцени понуда број __ /2013 од ___ .____.2013. године      .

Члан 16.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан  17.

Свака преписка која се односи на овај уговор између Инвеститора и Добављача радова мора да садржи назив уговора и идентификациони број, и мора бити послата поштом, факсом, е-маил-ом или предата лично на адресе .

Члан 18.

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе  Закона о облигационим односима и других одговарајућих прописа.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан 20.

Било какав спор који настане или се односи на овај уговор а који се не може решити на други начин, биће предат под искључиву надлежност Привредног  суда у Зајечару

Члан 21.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3(три) примерака за

обе уговорне стране.

Члан 22.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове  стварне воље.

ИНВЕСТИТОР,                                                              ДОБАВЉАЧ,

МЗ Кобишница

___________________________________                          ________________________

Драгољуб Стринуловић

За ЈНМВ- радови  бр .1/2013

– за набавку радова на инвестиционом одржавању  и уређењу Трга Крсте Рајковића на кп. Бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници

# ИЗЈАВА

О

финансијској гаранцији

Изјављујем под  моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо приликом закључења уговора наручиоцу доставити  на дан  потписивања уговора соло меницу са захтевом о регистрацији менице  као гаранцију за  примљени аванс у висини од 30% од уговорене  вредности радова,  добро извршење посла у  висини 10% од вредности уговора   са роком важности 5 дана дужи  од рока датог за  коначно извршење посла.

На дан коначне примопредаје свих изведених радова соло меницу са захтевом о регистрацији менице као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од уговорене вредности радова, са роком важности који је 5 дана дужи од дана истека  гарантног рока.

Меница ће  имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски ,иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Извођача код пословне банка а у корист рачуна повериоца  и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Извођача , промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Извођача и других промена од значаја за правни промет.

Место:  ___________

Датум: ___________

Понуђач

__________________

потпис

(печат)

За ЈНМВ- радови  бр .1/2013

OБРАЗАЦ 13.

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ, СОЛО МЕНИЦА

Попуњава само понуђач који буде изабран за најповољнијег понуђача и доставља Наручиоцу у моменту потписивања Уговора у скалду са упутством понуђачима како да сачине понуду део 3.  Средства финансијског обезбеђење

На основу захтева о меници и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК

______________________, Мат.бр.  _______________  ПИБ_______________

број жиро рачуна____________________Банка______________________

И З Д А Ј Е

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ, СОЛО МЕНИЦА са захтевом о регистрацији менице

Корисник : Буџет Месне заједнице Кобишница , општине Неготин  (поверилац)

Предајемо Вам бланко меницу и овлашћујемо МЗ Кобишница ,општине Неготин као Повериоца до ____________. године да на меници број _______________може попунити износ од

__________________ динара

Словима:

За износ дуга са припадајућим обавезама  и трошковима по основу

Уговора бр._______________ од ___. ____. 2013. године

а у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса овог Уговора.

ОВЛАШЋУЈЕМО  Месну заједницу Кобишница, општине Неготин као Повериоца , да у складу са одредбама предметног Уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова вансудски ИНИЦИРА наплату  издавањем налога за наплату на терет дужника  код банке а у корист рачуна Повериоца  ____________________ позив на број  ____________________ овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку код које имамо рачун да наплату изврши на терет рачуна код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налга за наплату и на сторнирање задужења на основу обавеза из предметног Уговора и припадајућих анекса. Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средстава са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања Овлашћења

___. ____. 2013. година

М.П.		  ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ