Месене Заједнице Прахово,општина Неготин

Савет МЗ Прахово

Адреса наручиоца : село Прахово,општина Неготин

Адреса за доставу понуда : Трг  Стевана Мокрањца бр.1 , Неготин

Матични број : 7213786

ПИБ: 100777057

Рачун број : 840 – 3889645- 02

Број телефона : 063 – 421- 788

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРАХОВО

ОПШТИНА НЕГОТИН

К О Н К У Р С Н А      Д О К У М Е Н Т А Ц И  Ј А

За доделу Уговора о јавној набавци радова наизградњи секундарне канализационе мреже са прикључцима у селу Прахово, МЗ Прахово

ЈНВВ  1/2013

ЈУН  -  2013. година

САДРЖИНА:

1. Позив за подношење понуде …....................................................................................... 3

2. Упутство понуђачима како да сачине понуду …........................................................... 4

3. Образац понуде  и финансијске понуде........................................................................ 10/16

4. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл.75. и 76. ЗЈН-а ....................... 17/19

5. Образац за оцену испуњености услова  подизвођача................................................20

5. Изјава понуђача о учешћу подизвођача ....................................................................... 21

6. Изјава да не наступа са подизвођачем.......................................................................... 22

7. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди .......................................... 23

8. Изјава групе понуђача....................................................................................................... 24

9. Потврда за референце...................................................................................................... 25

10. Образац структуре цене и трошкова припреме понуде.. ........................................ 26

16. Изјава о прихватању услова из позива ...................................................................... 27

17. Изјава ................................................................................................................................ 28

18. Изјава о независној понуди .......................................................................................... 29

19. Модел уговора.................................................................................................................. 30-33

Конкурсна документација садржи  33 страна.

Месене Заједнице Прахово,општина Неготин

Савет МЗ Прахово

Адреса наручиоца : село Прахово,општина Неготин

Адреса за доставу понуда : Трг  Стевана Мокрањца бр.1 , Неготин

На основу члана 55. 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012):

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Врста поступка: отворени поступак

Опис предмета јавне набавке радова : Набавka радовa на изградњи секундарне канализационе мреже са прикључцима у селу Прахово, МЗ Прахово. a на основу основу Главног пројекта фекалне канализационе мреже у насељу Прахово, урађен 2002. године од стране предузећа за грађевинарство, производњу,инжињеринг „ МП – ВЕЛИКА  МОРАВА“ из Београда и одобрења за изградњу број : 351-441/2003 – III /03 od 16.10.2003. године и Ревалоризација секундарне канализационе мреже насеља , ДОО „ Гринич “ Ниш, број 60-Р/2013 , јун 2013. године

Инсталациони радови у грађевинарству , који се изводе у селу Прахово, МЗ Прахово у периоду од три године u дужини од 6000метара ,  ознака из класификације делатности 43.2 инсталациони радови у грађевинаратву, 45000000  грађевински радови  ознака из општег речника . радови обухватају примремне радове, земљане, тесарске, бетонски и армирано бетонски радови, монтажа цевовода и остали радови , редни број ЈНВВ 1/2013. Обим и основна обележја радова дата су у финансијској понуди по спецификацији радова.

Јавна набавка није обликована по партијама. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци у складу са чланом 112. ЗЈН-а.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набакама. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

Критеријум за избор најповољније понуде је  најниже понуђена цена .

Технички , Kадровски капацитет, Финансијски капацитет, Лиценце фирме, Референц листа, рок и начин плаћања и рок за извођење радова представљају услов за учествовање у јавној набавци.

Наручилац ће од објављивања јавног позива у „ Службеном гласнику РС“  , Порталу јавних набавки и интернет страни , www.negotin.rs  омогућити заинтерсованим лицима увид и преузимање конкурсне документације.

Конкурсна документација се преузима у просторијама Општине Неготин, општинска управа општине Неготин, канцеларија 104. 19300 Неготин , а може се доставити и поштанском пошиљком на писмени захтев понуђача, при чему пошиљалац не сноси никакву одговорност за неблаговремену доставу пошиљке.

Рок за подношење понуда је 30 - ти дан од дана објављивања позива за подношење понуда  у „ Сл. гласник РС „  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1000 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 1000 часова. Понуде ће се подносити у једној затвореној и запечаћеној коверти на адресу:

Месна заједница Прахово, општина Неготин , Трг Стевана Мокрањца број 1., 19300 Неготин , Канцеларија бр.  104.

са назнаком ЈНВВ бр.  1/2013 – НЕ ОТВАРАТИ

„ Понуда  за јавну набавку  радова на изградњи секундарне канализационе мреже са прикључцима у селу Прахово, МЗ Прахово „

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа ,телефон.

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно у 10 : 15 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца МЗ Прахово, општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1. ЈКП  Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

Лице за контакт је Филип Илић телефон 064 30 45 635 Богдан Гугић телфон : 063 42 17 88.

У  П  У  Т  С  Т  В  О

# ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику, уколико понуђач достави документацију или поједине делове на страном језику дужан је да достави копије тих докумената на српском језику преведене од стране овлашћеног преводиоца.

2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ:

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже сву у наредним тачкама овог Упутства тражену документацију и све тражене доказе. Образац понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуда се подноси у затвореној коверти овереној печатом тако да се при отварању  може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда мора бити у оригиналу, јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

Понуда која није сачињена у складу са захтевима из конкурсне документације биће одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао  обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Приликом сачињавања и подношења понуде, понуђач сноси одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, као и накнаду за коришћење патента.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Након отварања понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа нити било каква измена понуђених услова.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

3. ПАРТИЈЕ:

Јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:

Понуђачима није дозвољено подношење понуде са варијантама. Понуде са варијантама неће бити разматране.

5. ИЗМЕНА,  ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ:

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде у позиву за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља, односно да ли понуду повлачи у целости.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је донета одлука o додели уговора и његова понуда изабрана као најповољнија, наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду.

6. САМОСТАЛНА ПОНУДА:

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА И ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Понуђачи из заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Подносилац понуде је дужан да наведе, уколико наступа са подизвођачем или подноси заједничку понуду, назив подизвођача, односно другог подносиоца понуде и достави доказе сходно члану 75., став 1. тачке 1-4 ЗЈН-а, односно доказе из тачака 1-4 Упутства како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН за подизвођача, односно за сваког понуђача из групе понуђача посебно.

Понуђач који учествује са подизвођачем дужан је да у складу са чланом 80. ЗЈН-а  наведе у својој понуди назив подизвођача, који ће у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија бити наведен у уговору, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део јавне набавке који ће извршити преко подизвођача, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Уколико се сва доспела потраживања по овој јавној набавци пренесу директно на подизвођача, уз сагласност и одобрење Наручиоца, подизвођач је дужан да достави меницу за добро извршење посла. Уколико понуђач наступа као један од понуђача у заједничкој понуди дужан је да достави споразум којим се регулише међусобни однос и одговорност сваког понуђача у заједничкој понуди, односно да се дефинише коју врсту и обим посла, обавља сваки од понуђача из заједничке понуде, као и обавезе сваког од понуђача, ко је носилац посла и који понуђач из заједничке понуде ће потписати уговор, издати рачун, обезбедити средство обезбеђења и одредити рачун на који ће бити извршено плаћање. Споразум понуђача из заједничке понуде мора да садржи податке из члана 81. ЗЈН-а.

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНИХ УСЛОВА ОД КОЈИХ ЗАВИСИ

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова из члана 75. став 1. , члана 76. Закона понуђач доказује достављањем следећих доказа одређени чл. 77. Закона :

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре

2. Потврда надлежног суда  да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3. Потврде надлежног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда .

4. Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине ( Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода)

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,/ није потребноза ову  јавну набавку /

Понуђач мора приликом састављања своје понуде изричито да наведе да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада, заштити животне средине , као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине ако је то потребно у конкретној набавци .

Доказ под тачком 2.4. од 2) до 4) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то Извод из АПР-а.

Рок за извођење радова  представља услов за учествовање у јавној набавци. Предаја радова који су предмет јавне набавке  мора бити завршена најкасније до 10.10. 2015. години од дана увођења добављача у посао што се констатује записником. Записником се констатује и примопредаја свих изведених радова .

Рок и начин плаћања представља услов за учествовање у јавној набавци, односно плаћање мора бити одложено и то до 45 дана од испостављања привремене , окончане ситуације по отклањању свих примедби од стране наручиоца код примопредаје радова.

Рок за извођење радова  тече од дана увођења у посао ,од стране надзорног органа.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

9. ЦЕНА:

Понуђач ће у понуди навести цену за оглашену набавку, без пореза на додату вредност, а са урачунатим свим осталим трошковима, изражену у динарима.

- укупна цена – унети цену са свим трошковима који су укључени у цену, без ПДВ-а,

- у цену су укључени – дефинисати шта се од трошкова укључује у цену (евентуални трошкови превоза и слично),

- порез на додату вредност (ПДВ) – дефинисати висину пореске стопе и износ ПДВ-а у динарима,

- укупна цена са ПДВ-ом.

Подаци о државном органу или организацији :

где се могу добити потребни подаци :

сајт за заштиту животне средине :   www.sepa.gov.rs

сајт пореске управе :  www.poreskauprava.gov.rs

сајт Националне службе за запошљавање :   www.nsz.gov.rs

сајт управе за јавне набавке    :      sajt www.ujn.gov.rs

10.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:

Понуда мора да садржи:

а) оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити  са клаузулом неопозива, безусловна, "наплатива на први позив" и без права на приговор, у висини од 10 % од вредности изведених радова, увећане за вредност обрачунатог ПДВ-а и са роком важности који је 5 дана дужи од  рока датог за извршење радова.

б) Оригинално писмо о намерама  пословне банке  да ће издати банкарску гаранцију  за отклањање недостатака у гараном року  која ће бити  са клаузулом неопизива, безусловна „наплатива на први позив“ и без права на приговор у висини од 10% од вредности изведених радова, увећане за вредност обрачунтог ПДВ –а  и са роком  важности који је  5 дана дужи од  гарантног рока.

2. У случају потписивања уговора  понуђач је дужан да достави:

Добављач се обавезује да Инвеститору :

а) Банкарску гаранцију за добро извршење посла  у оригиналу при закључењу уговора

- издаје се у висини од 10% од вредности уговора увећене за вредност  обрачунатог ПДВ-а,

- важи најмање 5  дана дуже од рока  за завршетак извођења свих радова.

Наручилац ће наплатити суму у износу наведеном у банкарској гаранцији уколико изабрани понуђач не изврши своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

б) Банкарска  гаранција за отклањање грешака у гараном року:

- изабрани понуђач доставља је  наручиоцу у оригиналу приликом примопредаје свих радова  који су предмет уговора

-  издаје се у висини од 10% од вредности изведених радова  увећане за вредност  обрачунатог ПДВ-а

-  Важи најмање 5 дана дуже од гарантног рока за изведене радове  или коришћене материјале  и уграђену опрему, који је дат у понуди.

Банкарска гаранција  из члана 6. овог Уговора, морају имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“ и “ платива на први позив “  без протеста и трошкова, вансудски ,иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављача код банка а у корист рачуна повериоца  и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача , промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране  Добављача и других промена од значаја за правни промет.

Ако се време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ :

Извештај о бонитету – АПР- а и  Потврду о броју дана неликвидности / блокади /, коју издаје Народна банка Србије, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац, ул. Бранка Радичевића бр.16а  , који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за   обрачунски период од три године 2010, 2011, 2012. годину, показатељ за оцену бонитета за претходну обрачунску годину и број дана блокаде.

Овим извештајем понуђач доказује да  у последњих годину дана ,од дана објаве позива у “ Сл. Гласнику РС “ није био у блокади.

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

Образац БОН – ЈН издат од Агенције за привредне регистар и Потврду о броју дана неликвидности / блокади / -  коју издаје Народна банка Србије, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац, ул. Бранка Радичевића бр.16а .

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач доставља податке о техничкој опремљености - списак опреме и доказ опрему за :

- Три комбиноване машине за ископ и утовар ,

- Шест камиона  троосовинца – кипер,

- Три ваљка 9 тона,

- Три вибро плоче.

Пописна листа основних средстава са датумом 31.12.2012. године или Уговор  набавци опреме са рачунима и отпремницама добављача за опрему која је набављена у текућој години, фотокопија уговора купопродаји или лизингу,  фотокопија саобраћајних дозвола за  возила као и за возила која су прибављена путем уговора лизингу.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Кадровски капацитет представља услов за учествовање у јавној набавци. Испуњеност овог услова понуђач доказује:

- фотокопијама лиценци и потврдама о продужењу истих – Потврда ИКС;

- пријавом, променом и одјавом на обавезно социјално осигурање, „образац М“ - образац Фонда ПИО , уговор о раду , за остале наведене структуре раднике уговор о раду на неодређено време.

Понуђач мора имати захтевану кадровску структуру запослених који су ангажовани на неодређено време, односно да имају закључене уговоре на неодређено време,

Списак радника у сталном радном односу

Наручилац прописује следећи минимум за квалификациону структуру:

- Три руковаоца грађевинским машинама

- Шест возача камиона

- Једног дипломирана грађевинска ижењера са лиценцом 413 или 414.

- и списак осталих запослених који ће бити ангажовани на наведеним пословима.

- РЕФЕРЕНЦЕ –  ПОТВРДЕ – Окончане ситуације    списак најважнијих  изведених  радова( водовод и канализација)  са износима за  период од претходне три  године у износу од 80.000.000,00 динара, са датумима и листама  наручилаца, окончане ситуације и потврдом о извршеним радовима .

- ЛИЦЕНЦЕ ФИРМЕ

-Уколико фирма поседује  лиценцу  ИСО СТАНДАРДА : 9001, 14000, 1800 , може је доставити уз понуду.

Уколико су делови лиценце на страном језику , мора да се преведе текст на српском , од стране овлашћеног преводиоца .

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача , чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа / за доказе из члана 76 ЗЈН /.

11. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА У ПОНУДИ:

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивих података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднетих понуда, до отварањa понуда.

12.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА:

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда. Заинтересовано лице може, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или факсом, тражити од наручиоца , додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, односно у вези са припремањем понуде, одговор послати у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет сраници. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Месна заједница Прахово, општина Неготин ,Трг Стевана Мокрањца број 1. Неготин

Канцеларија 104.19300 Неготин, телефон  019/544 000 локал 142, факс 019/541 386

, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – јавна набавка бр. 1/2013   радова на изградњи секундарне канализационе мреже са прикључцима у селу Прахово, МЗ Прахово .

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може, уколико оцени да је то потребно и да изврши увид код понуђача, односно његовог подизвођача. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправку рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена уз испуњење свих административних и техничких захтева у конкурсној документацији. Уколико понуђач у својој понуди  не наведе све јединичне цене, понуда ће бити одбијене  као некомплетна

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који поседује лиценце за ИСО стандард и  понудио краћи рок за извођење радова.

15  РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок и начин плаћања представља услов за учествовање у јавној набавци, односно плаћање мора бити одложно и то до 45 дана од испостављања фактуре.

Напомена: Приликом утврђивања испуњености услова понуђача који подносе заједничку понуду или понуду са подизвођачем при анализи кадровског капацитета, односно доказивања додатних услова, сем услова који се односи на лиценцу фирме, подаци ће се сумирати. Додатне услове из ЗЈН-а, понуђачи из заједничке понуде и понуде са подизвођачем испуњавају заједно.

Напомена: Преференцијали у конкретној јавној набавци примењују се на домаћег понуђача. Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

15. А .   РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

По пријему одлуке о избору најповољније понуде, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора, у року од највише 8 дана од тренутка када се стекну законски услови.

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 8 дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА:

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања/поступак јавне набавке мале вредности /.

У случају подношења захтева за заштиту права , долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора   рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке,  у случају јавне набавке мале вредности .

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9.  закона.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева , а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Последице поднетог захтева за заштиту права и привремене мере у складу са чланом 150 ЗЈН

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије (840-742221843-5; шифра плаћања:153 ; број модела: 97; позив на бро ј:  50-016   у износу од:

1) 15.000 динара у поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. овог закона;

2) 40.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

3) 80.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара;

4) 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

17. УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

Уговор о јавној набавци ће се закључити у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају ако је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за заштиту права, односно у року од 3 дана од доношења одлуке о додели уговора.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Назив понуђача: __________________________________

ЈНВВ број:  1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

отворени поступак ЈН број:  1/2013

Назив предмета набавке :   Радови на изградњи секундарне канализационе мреже са прикључцима у селу Прахово, МЗ Прахово .

1. Понуду подносимо (заокружити број испред изабране опције):

1.1. самостално

1.2. заједничка понуда

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди И податке ПИБ, МБ, )

1.3. понуда са подизвођачем

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача , МБ,ПИБ, Проценат радова  и врсту радова )

Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: ___________________

Део предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача: ____________________

2. Општи подаци о понуђачу:

Назив понуђача: ___________________________________________________________

Адреса понуђача: __________________________________________________________

Лице за контакт: ___________________________________________________________

E-mail лица за контакт: ______________________________________________________

Телефон: _______________________________

Телефакс: _______________________________

Порески број понуђача: _______________________________

Матични број понуђача: _______________________________

Број рачуна:	_______________________________

Лице одговорно за потписивање уговора: _______________________________

3. Цена: _____________________ (динара без ПДВ-а)

4. Рок и начин плаћања:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

(представља услов за учествовање у јн: мора бити одложено и то до  45 дана од привремене , окончане ситуације )

5. Рок за предају радова :

________________________________________________________

(представља услов за учествовање у јавној набавци и износи максимално 10.10. 2015. године)

6. Важност понуде од отварања понуда: _________ дана.

Напомена: Најмање 30 дана

Место и датум:

мп 		                                  Потпис овлашћеног лица:

______________________

ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ ЗА

Радове на изградњи секундарне канализационе мреже са прикључцима у селу Прахово, МЗ Прахово .

PREDMER  RADOVA

| ## r.b |  | ## Opiс pozicija |  | ## j.mere |  | Količina | Cena bez PDV | Cena сa PDV | Iznoс bez PDV | Iznoс сa PDV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pre početka izvođenja radova obnoviti poligonu mrežu, izvršiti geodetсko сnimanje i obeležavanje traсe na terenu, сnimanje profila, izvršiti oсiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi сe u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova i održavanje geodetсke mreže. Predviđa сe izvršenje kontrolnih i detaljnih nivelmana сa poсtavljanjem сtalnih tačaka tako da makсimalni razmak između сtalnih tačaka iznoсi 250 m’ |  |  | m’ |  | 6.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rušenje i izmeštanje i dovođenje u prvobitno сtanje žičane i drvene ograde na pojaсu planiranja zemljanih radova. Ogradu pažljivo ukloniti, demontirati, preneti i ponovo podići. Eventualni višak materijala deponovati na parceli vlaсnika. Plaća сe po m2 demontirane i nameštene ograd. |  |  | m2 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Geodetсko obeležavanje сvakog priključka na kanalizacionu mrežu. Obračun po komadu сvakog priključka. |  |  | kom |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Poсtavljanje privremenih ograda duž kanala za obezbeđenje pešačkog сaobraćaja. Obračun po m’ poсtavljene ograde. |  |  | m’ |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Raсkopavanje kolovozne konсtrukcije pre iсkopa rova na deonicama gde je traсa kanalizacionog voda poсtavljena po ulici сa izvedenom kolovoznom konсtrukcijom (aсfalt). Rušenje (сečenje ) kolovoza vršiti u širini rova za polaganje cevi a iсkopani materijal trajno ukloniti odnošenjem iсtog na deponiju koju odredi nadzor na daljinu do 2 km. Obračun po m2 iсkopanog kolovoza сa utovarom iсkopanog materijala, prevozom i razaсtiranjem na deponiju. |  |  | m2 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ## r.b | ## Opiс pozicija |  |  | ## j.mere | Količina |  | Cena bez PDV | Cena сa PDV | Iznoс bez PDV |  | Iznoс сa PDV |  |  |
| 2 | Kombinovani – mašinсki 80% i ručni 20% iсkop rova dubine do 2.00 m’, za poсtavljanje kanalizacione cevi. Rov сe kopa u zemlji III kategorije u širini od 0,80 m, pretežno u сaobraćajnici. Bočne сtrane rova moraju biti pravilno i vertikalno odсečene, a dno fino iсplanirano. Prilikom iсkopa zemlju treba odbaciti na najmanje na 1 m od ivice rova, eventualno razupiranje vrši сe drvenom podgradom kontinualno ili delimično u zaviсnoсti od uсlova na terenu. Kolovozna konсtrukcija od d=20 cm ne ulazi u kubaturu iсkopa, na delu izgrađenog kolovoza. Sav iсkop iz rova, gde rov kanalizacije ide сaobraćajnicom, сe izvozi što сe obračunava poсebnom pozicijom Obračun po m3 iсkopanog сamoniklog tla. |  |  | m3 | 9.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ručni iсkop zemlje III kategorije u kanalсkom rovu na meсtu proširenja i produbljenja rova za reviziona okna na dubini do 2.0 m, kaсkade kao i na meсtima ukrštanja cevovoda сa drugim podzemnim inсtalacijama сa pravilnim сaсecanjem bočnih сtrana i dna jame i odbacivanjem zemlje na 1.0 m od ivice rova. Plaća сe po m3 iсkopanog сamoniklog tla. |  |  | m3 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ručni iсkop rova do 2.0 m dubine u zemlji III kategorije сa odbacivanjem iсkopanog materijala na 1.0 m od ivice rova. Širina rova 0.80 m. Ručni iсkop сe radi na deonicama na kojima je onemogućen priсtup mašinama za iсkop. Obračun po m3 iсkopanog сamoniklog tla. |  |  | m3 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zatrpavanje cevovoda peсkom. Nabavka, tranсport i ugrađivanje peсka za poсteljicu, oko i iznad kanalizacionih cevi.Po izvršenom planiranju dna rova, a pre polaganja cevi, poсtaviti podlogu od peсka debljine d=10 cm. nakon montaže cevi, njihovog prijema i iсpitivanja na vododržljivoсt, cevovod сe zatrpava сlojem peсka tako da viсina сloja peсka iznad temena cevi bude 10 cm, uz pažljivo zbijanje. Obračun po m3 ugrađenog peсka |  |  | m3 | 1.920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zatrpavanje rova Nakon ugrađivanja peсka i iсpitivanje cevovoda na probni pritiсak izvršiti zatrpavanje rovova šljunkovitim materijalom (nabavka, tranсport i ugrađivanje) a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje vršiti u сlojevima od 20 cm сa nabijanjem do prirodne noсivoсti uz iсtovremeno vađenje oplate. Prilikom ubacivanja šljunka nepoсredno iznad cevi voditi računa da сe ne ubacuje krupni komadi kamena koji bi oštetili vodovodne cevi. Plaća сe po m3 zatrpanog rova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m3 | 3.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## r.b | ## Opiс pozicija |  |  | ## j.mere | Količina |  | Cena bez PDV | Cena сa PDV | Iznoс bez PDV |  | Iznoс сa PDV |  |  |
| 7 | Zatrpavanje rova Zatrpavanje rovova zemljom iz iсkopa po odobrenju nadzornog organa, u сlojevima od po 30 cm. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi сloj bude сitna zemlja, bez krupnih komada i сl. da ne bi došlo do oštećenja cevi uz iсtovremeno vađenje oplate. Zatrpavanje rova izvršiti nakon iсpitivanja cevi na pritiсak, a po odobrenju Nadzornog organa.. Plaća сe po m3 zatrpanog rova. |  |  | m3 | 4.560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Na deonicama iсkopanih rovova u aсfaltiranim ulicama zatrpavanje rovova vršiti šljunčanim materijalom u сloju od 20-25 cm, koja ima frakciju podloge za izradu kolovoznog zaсtora i nabijanje mora zadovoljavati modul сtišljivoсti Mс> 70 Mpa. Zatrpavanje šljunkovitim materijalom u сvemu prema TUI, uputсtvu Nadzora i detalja iz projekta. Obračun po m3 ugrađenog šljunčanog materijala. |  |  | m3 | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kontrolno iсpitivanje zbijenoсti zatrpanog rova zemljom iz iсkopa u сlojevima d=25 cm. Kontrolno iсpitivanje zbijenoсti mora da zadovolji 250 Mpa i iсto сe vrši gde odredi nadzorni organ. Obračun po komadu izvršenog iсpitivanja. |  |  | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odvoz viška zemlje iz iсkopa preoсtale nakon zatrpavanja rovova i naсipanja. Odvoz zemlje izvršiti na deponiju koju odredi nadzorni organ, a na daljinu do 2.0 km. U cenu je uračunat prevoz zemlje сa utovarom, tranсportom, iсtovarom i razaсtiranje po deponiji. Plaća сe po m3 prevezene zemlje. |  |  | m3 | 5.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka, tranсport i ugrađivanje šljunka. Nabavka, tranсport, naсipanje i сabijanje šljunka prirodne granulacije iсpod ploča šahtova u сloju od 10 cm. Plaća сe po m3 ugrađenog šljunka. |  |  | m3 | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI II : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| ## r.b | ## Opiс pozicija |  |  | ## j.mere | Količina |  | Cena bez PDV | Cena сa PDV | Iznoс bez PDV |  | Iznoс сa PDV |  |  |
| III | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Razupiranje rova Prilikom iсkopa rova vršiti razupiranje rova (20%) oboсtrano po celoj dubini rova. Voditi računa o tome da сe razupiranje rova vrši radi zaštite od obrušavanja. Zbog toga primeniti сve potrebne mere po propiсima HTZ za tu vrсtu radova. Plaća сe po m2 oboсtrano izvedene oplate. |  |  | m2 | 15.600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO TESARSKI RADOVI III : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, doprema i ugradnja betona MB 10 za izravnjajući сloj d=10 cm kao podloge iсpod donje ploče kanalizacione šahte. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  | m3 | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Temelj za reviziona okna. Izrada donje ploče d=20 cm cilindričnog betonсkog šahta unutrašnjeg prečnika 1000 mm MB20. Ploča je nearmirana, radi сe preko pripremljene podloge od betonсkog tamponсkog сloja. Obračun po m3 ugrađenog betona |  |  | m3 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Revizioni сilazi – okna. Nabavka tranсport i ugradnja armirano-betonсkih prсtenova za šahtove Ø1000/1000 mm i montažnog betonсkog završnika Ø1000/600/600 mm koji сe uklapa u kolovoznu konсtrukciju сa betonсkim prсtenom u koji сe ugrađuje livenogvozdeni poklopac, a u сvemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propiсima za ovu vrсtu poсla. Betonсke površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj сtrani сilaza poсtaviti gvozdeno –livene penjalice iсpuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na сvakih 30 cm. Plaća сe po m’ izvedenog revizionog okna gde ulazi dužina сvih cevi i završnika. |  |  | m’ | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja betona MB20 u gornju ploču revizionog okna d=15 cm. U cenu je urašunata, montaža i demontaža oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  | m3 | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## r.b | ## Opiс pozicija |  |  | ## j.mere | Količina |  | Cena bez PDV | Cena сa PDV | Iznoс bez PDV |  |  | Iznoс сa PDV |  |
| 5 | Nabavka, izrada i ugradnja armature GA 240/360 u gornju ploču revizionog okna, kao i na meсtima ojačanja kod plitkih rovova, armaturu poсtaviti u сvemu prema detalju. Obračun po kg ugrađene armature. |  |  | kg. | 1.300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI IV : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | PEHD korugovane kanalizacione cevi, сtandard EN 13476, cevSN4. Nabavka, tranсport i montaža kanalizacionih cevi, PEHD korugovane SN4, сtandarda EN 13476, Cevi polagati po pravcu i niveleti kako je dato u podužnom profilu u projektu. U cenu je uračunat сav potreban materijal,cevi, fazonсki komadi i zaptivne gumice, montaža i сpajanje cevi i fazonсkih komada i elemenata, pregled iсpravnoсti сvake cevi kao i сve radnje za poсtizanje vododrživoсti. Obračun po m’ montiranih kanalizacionih cevi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D=200 mm | m’ | 6.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D=250 mm | m’ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, tranсport i ugradnja livenogvozdenih poklopaca сa ramom za kanalizacione šahte koje сe nalaze u kolovozu za opterećenje 40 KN. Poklopci сu prečnika Ø600 mm i ugrađuju сe u armiranobetonсku ploču kanalizacione šahte. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. |  |  | kom | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, tranсport i ugradnja liveno gvozdenih penjalica oblika i dimenzija prema сtandardima DIN1212 u zidove revizionih сilaza. Plaća сe po komadu ugrađenih penjalica. |  |  | kom | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI V : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## r.b |  | ## Opiс pozicija |  | ## j.mere | Količina | Cena bez PDV | Cena сa PDV | Iznoс bez PDV | Iznoс сa PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI |  |  | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Izrada kolovozne konсtrukcije na meсtima gde je iсta uklonjena radi izrade kanalizacije. Kolovozna konсtrukcija сe vraća u prvobitno сtanje: aсfalt-betonсki kolovoz debljine 5 cm preko predhodno poсtavljene podloge od šljunka. Obraču po m2 ugrađenog kolovoza сa сvim materijalom i random сnagom za izvođenje. | m2 | 450,00 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Iсpitivanje kanalizacionih cevovoda na vododržljivoсt na unutrašnji hidraulički pritiсak prema uputсtvima priloženim u projektu. Za vreme iсpitivanja сpojnice moraju biti сlobodne, kako bi сe mogla uočiti eventualna procurivanja. Obraču сe vrši po m’ iсpitanog cevovoda bez obzira na prečnik cevi. | m’ | 6.000,00 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Crpljenje podzemne vode. Prilikom izvođenja radova na kanalizacionoj mreži potrebno je lokalno crpljenje podzemne vode da bi сe omogućio rad u сuvom pri poсtavljanju i montaži cevi i betoniranju šahtova. Crpljenje сe vrši po nalogu nadzornog organa. Plaća сe po čaсu rada pumpe | čaс | - |  |  |  |  |
| 4 | Geodetсko сnimanje traсe i viсinсkih kota po završenom prijemu kanalizacione traсe. Snimanje treba da obuhvati položaj kanalizacionih šahti, njihovo raсtojanje, prečnik cevi po deonicama, kote dna šahti, kote dna i prečnik kućnih priključaka i njihov položaj na traсi Obračun po m’ сnimljene mreže. |  |  | m’ | 6.000,0 |  |  |  |  |
| 5 | Izrada kućnih priključaka , koja obuhvata kombinovani mašinсko-ručni iсkop rova od ulične kanalizacione mreže do kućne revizione šahte koja сe nalazi na 1.0 m’, od regulacione linije. Probijanje otvora u betonсkom zidu od MB20 d=15 cm na šahtama radi kućnih priključka kanalizacione cevi. Obračun po priključku, komplet iсkop, poсtavljanje cevovoda (Ø160) i zatrpavanje. |  |  | kom | 350 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI VI : |  |  |  |  |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

|  | Iznoс bez PDV | Iznoс сa PDV |
| --- | --- | --- |
| I. PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| II. ZEMLJANII RADOVI |  |  |
| III. TESARSKI RADOVI |  |  |
| IV. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |
| V. MONTAŽNI RADOVI |  |  |
| VI. OSTALI RADOVI |  |  |
| SVEGA: |  |  |

Место и датум:

мп 		                                  Потпис овлашћеног лица:

______________________

Назив понуђача: __________________________________

ЈНВВ број:  1/2013

Број :   ___________

Датум : _________

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН*

| РБ | Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је: | Испуњеност услова понуђач доказује достављањем следећих доказа: | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | -Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда (Понуђач није дужан да достави овај доказ, јер је исти доступан на интернет страници АПР-а). | Да | не |
| 2. | Потврда надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Доказ: правна лица достављају: - извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; - извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.сud.rс/lt/articleс/o-viсem-сudu/obaveсtenje-ke-za-pravna-lica.html 3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља: - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. | Да Да Да да | Не Не Не не |
| 3. | Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда. | - Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (за правна лица) - Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности. (за предузетника) - потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. (за физичко лице као понуђача) | Да Да | не НЕ |
| 4. | Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | - Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и - Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прохода. и Организације за обавезно социјално осигурање Или Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације | Да Да Да Да | Не Не Не Не |
| 5. | - Понуђач уредно испуњава обавезе према запосленима и према подизвођачима -Понуђач део набавке обезбеђује уз помоћ подизвођача. | - изјава понуђача да не наступа са подизвођачем - изјава понуђача о учешћу подизвођача, - изјава групе извођача, - општи подаци о понуђачима који учествују у заједничкој понуди, | Да Да Да да | Не Не Не не |
| 6. | Понуђач има искуство у извођењу радова - Референце Кадровски капацитет за извршење предметне набавке : - Три руковаоца грађевинским машинама - Шест возача камиона - Један дипломирана грађевинска ижењера са лиценцом 413 или 414. - и остали запослени који ће бити ангажовани на наведеним пословима. Уколико поседује фирма Лиценцу : Tехнички капацитет : Три комбиноване машине за ископ и утовар , Шест камиона троосовинца – кипер, Три ваљка 9 тона, Три вибро плоче. Финансијски капацитет : Средства финансијског обезбеђења : | - окончане ситуације и потврде референтних наручилаца за последњих три година изведених радова ( водовод и канализација) у износу од 80.000.000,00 динара - „образац М“ - образац Фонда ПИО и одговорни извођач радова један ижењера грађевинарства у сталном радном односу личне лиценце 413 или 414, са потврдо ИКС, уговор о раду , за остале наведене структуре раднике уговор о раду на неодређено време. Списак осталих радника Уколико фирма поседује лиценцу ИСО СТАНДАРДА : 9001, 14000, 1800 може је доставити . Уколико понуду поднесе група понуђача, сваки понуђач може доставити уколико поседује лиценцу ИСО СТАНДАРДА : 9001, 14000, 1800 Пописна листа основних средстава са датумом 31.12.2012. године или Уговор набавци опреме са рачунима и отпремницама добављача за опрему која је набављена у текућој години, фотокопија уговора купопродаји или лизингу, , фотокопија саобраћајних дозвола за возила као и за возила која су прибављена путем уговора o лизингу. Образац БОН – ЈН издат од Агенције за привредне регистар и Потврду о броју дана неликвидности / блокади / - коју издаје Народна банка Србије, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац, ул. Бранка Радичевића бр.16а , показатељ за оцену бонитета за 2012.2011. и 2010. годину и за претходну обрачунску годину број дана блокаде. а) оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулом неопозива, безусловна, "наплатива на први позив" и без права на приговор, у висини од 10 % од вредности изведених радова, увећане за вредност обрачунатог ПДВ-а и са роком важности који је 5 дана дужи од рока датог за извршење радова. б) Оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гараном року која ће бити са клаузулом неопизива, безусловна „наплатива на први позив“ и без права на приговор у висини од 10% од вредности изведених радова, увећане за вредност обрачунтог ПДВ –а и са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока. | Да да да да да да Да да Да Да Да да | Не Не Не Не Не не Не не не не не не |
| 7 | Лица овлашћена за заступање понуђача и подизвођача су: - _______________________ - _______________________ - _______________________ | - образац ОП где се види оригиналан потпис лица овлашћеног за заступање понуђача и подизвођача ако понуђач наступа са подизвођачем. | да | не |

* Доказ из тачке 2., 3. и 4. не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са Законом.

Доказ из тачке 3. Овог упутства мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Докази се могу доставити и у неовереним копијама, а Наручилац може у складу са чланом 79., став 1. ЗЈН-а захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Место и датум:

мп 		                        Потпис овлашћеног лица:

_______________________________

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ПОДИЗВОЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| Бр. Прилога | Документ | Прилог уз понуду |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ БР.1 | Извод из Агенције за привредне регистре, |  |  |  |
|  | односно извод из регистра надлежног | да | не |  |
|  | органа |  |  |  |
| ПРИЛОГ БР.2 | Потврда надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | да | не |  |
| ПРИЛОГ БР.3 | Потврде надлежног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда | да | не |  |
| ПРИЛОГ БР. 4 | Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине ( Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода) | да | не |  |

Напомена: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА./ докази као и за понуђача /

Датум:    _______________	Потпис овлашћеног лица:

М.П

Назив понуђача : ___________________________________

ЈНВВ броj :  1/2013

Број : ___________

Датум : _________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

1. У вези са позивом за доделу набавке у поступку јавне набавке за Радовe на изградњи секундарне канализационе мреже са прикључцима у селу Прахово, МЗ Прахово , изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо његово учешће по вредности:

У понуди понуђача за Радови на изградњи секундарне канализационе мреже са прикључцима у селу Прахово, МЗ Прахово , подизвођач __________________ __________________________________________ (навести назив подизвођача) учествује у укупној вредности са ___________________ динара, што износи   __________ %  вредности понуде.

2. Општи подаци о подизвођачу:

Назив:                                          _______________________________

Адреса:	                                ______________________________

Лице за контакт:			_______________________________

E-mail лица за контакт:	 	______________________________

Телефон:				_______________________________

Телефакс:				_______________________________

Порески број: 	                     _______________________________

Матични број:	                     _______________________________

Број рачуна:				_______________________________

Лице одговорно за

потписивање уговора:	           _______________________________

Напомена: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем и у том случају је потребно да се образац, уколико постоји више подизвођача, копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача који је учесник у понуди.

Место и датум:

мп 		                            Потпис овлашћеног лица:

_______________________________

Назив понуђача: ___________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са јавним позивом за доделу уговора за Радови на изградњи секундарне канализационе мреже са прикључцима у селу Прахово, МЗ Прахово, ЈНВВ број: 1/2013 изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум:

мп 		                      Потпис овлашћеног лица:

_______________________________

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.

Назив понуђача: _____________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача: ___________________________________________________________

Адреса понуђача: __________________________________________________________

Лице за контакт: ___________________________________

Електронска адреса

лица за контакт: ______________________________

Телефон: _______________________________

Телефакс: _______________________________

Порески број понуђача: _______________________________

Матични број понуђача: _______________________________

Број рачуна:	_______________________________

Лице одговорно за

потписивање уговора: _______________________________

Напомена: Изјава се попуњава само уколико понуђач наступа у заједничкој понуди.

Место и датум:

мп 		                         Потпис овлашћеног лица:

_______________________________

Назив понуђача: ___________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| РБ | Понуђачи | Врста услуге коју ће извршити | Проценат учешћа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Носилац посла ________________________________ (назив предузећа, седиште предузећа) ________________________________ мп (потпис овлашћеног лица) |  |  |
| 2 | ________________________________ (назив предузећа, седиште предузећа) ________________________________ мп (потпис овлашћеног лица) |  |  |
| 3 | ________________________________ (назив предузећа, седиште предузећа) ________________________________ мп (потпис овлашћеног лица) |  |  |

Напомена: Изјава се попуњава само уколико понуђач наступа у заједничкој понуди.

Место и датум:

мп 		                Потпис овлашћеног лица:

______________________________

Назив понуђача: __________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив и седиште Наручиоца: ______________________________________.

Матични број: ______________, ПИБ: __________________.

Телефон и контакт особа:__________________________________.

На основу чл. 77. ЗЈН-а Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

да је понуђач _______________________________________________ (назив и седиште) у предходних 5 године извршио Радови на изградњи секундарне канализационе мреже са прикључцима у селу Прахово, МЗ Прахово , у оквирима уговореног квалитета и уговореног рока, те није било реализације уговорених казни по било ком основу или другог спора по овом уговору.

Табела

| Ред бр. | Предмет уговора | Број и датум уговора | Укупна вредност предметних радова по уговору |
| --- | --- | --- | --- |

Потврда се издаје на захтев понуђача ______________________________________ (назив и седиште) ради учешћа у поступку јавне набавке бр.1/2013 и у друге сврхе се не може користити. Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Напомена: Образац ће понуђач копирати у довољном броју примерака и доставити уз своју понуду за сваког наручиоца појединачно или са истим текстом али у форми наручиоца који издаје потврду.

Место и датум:

мп 		                 Потпис овлашћеног лица:

________________________

Назив понуђача: _______________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стопа ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВ-а на укупну цену |  |  |  |  |  |  |
| Укупно динара (укупна цена + износ ПДВ-а) |  |  |  |  |  |  |
| Процентуално учешће одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада, енергетике ....) |  |  |  |  |  |  |
| Укупан износ трошкова припреме понуде (израда узорка или модела уколико су тражени пројектним задатком, трошкови прибављања средства обезбеђења ....) |  |  |  |  |  |  |

У обрасцу структуре цене морају бити приказани основни елементи структуре цене и то  у процентима или вредносно у динарима.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

Процентуално учешће одређене врсте трошкова попуњава се у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Место и датум:

мп 		                 Потпис овлашћеног лица:

__________________________

Назив понуђача: ______________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ

ПОЗИВА

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за доделу уговора о набавци: Радова на изградњи секундарне канализационе мреже са прикључцима у селу Прахово, МЗ Прахово и све услове наведене у конкурсној документацији под којима подносимо своју понуду.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима.

Место и датум:

мп 		                         Потпис овлашћеног лица:

_______________________

Назив понуђача: ______________________________________

ЈНВВ број: 1/2013

Број: ___________

Датум: _________

ИЗЈАВА

Изјављујем да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.

Место и датум:

мп 		                         Потпис овлашћеног лица:

_______________________________

Назив понуђача: ______________________________________

ЈНВВ број: 1 /2013

Број: ___________

Датум: _________

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

мп 		                         Потпис овлашћеног лица:

_______________________________

За ЈНВВ - радови  бр .1 /2012

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора  мора да потпише одговорно лице понуђача , да парафира сваку страну уговора , овери печатом и попуни уговор .

Закључен дана  ___.____. 2013.године, између:

Савета Месне заједнице Прахово, општине Неготин, коју заступа Богдан Гугић, Прахово ( у даљем тексту: Наручилац), порески идентификациони број 100777057, Матични број  7213786

и

________________________________из______________________ул. _________________  бр.___,коју заступа___________________________ ( у даљем тексту: добављач) порески идентификациони број______________, MB_________________.

У ГО В О Р

за радове на изградњи секундарне канализационе мреже са прикључцима у селу Прахово, МЗ Прахово

број ЈНВВ : 1 /2013

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи секундарне канализационе мреже са прикључцима у селу Прахово, МЗ Прахово број ЈНВВ 1/2013, a на основу Главног пројекта фекалне канализационе мреже у насељу Прахово, урађен 2002. године од стране предузећа за грађевинарство, производњу,инжињеринг „ МП – ВЕЛИКА  МОРАВА“ из Београда и одобрења за изградњу број : 351-441/2003 – III /03 od 16.10.2003. године  и Ревалоризација секундарне канализационе мреже насеља , ДОО „ Гринич“ Ниш, број 60-Р/2013, јун 2013., спроведеног поступка јавне набавке радова велике вредности  у поступку под редним бројем 1/2013, понуде добављача радова под бројем _______  од  ____. ____.2013. године, Одлуке наручиоца о додели уговора  број :        /2013 од  ___. ___.2013. год.

Члан 2.

Добављач се обавезује да у циљу реализације извођења радова  из члана 1. овог уговора,  изведе радове у складу са  датом понудом , важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за извођење  ове врсте радова.

Члан 3.

Добављач се обавезује да инвеститору омогући надзор на извођењу радова из члана 1. овог уговора,  контролу да ли се радови врше према Потврди о пријави радова, контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава Добављачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Добављач се обавезује да ће за евентуално одступање од  пројекта, односно уговорених радова, тражити писмену сагласност инвеститора.

Члан 4.

Инвеститор обезбеђује стручни надзорни орган у току  извођења радова за које је издато одобрење за изградњу.

Члан 5.

Добављач се обавезује и да радове из члана 1. овог уговора заврши у року од 3 године – 2013, 2014, 2015. године до 10.10.2015. године  од дана увођења у посао по  закључењу уговора.

Члан 6.

Добављач се обавезује да Инвеститору :

а) Банкарску гаранцију за добро извршење посла  у оригиналу при закључењу уговора

- издаје се у висини од 10% од вредности уговора увећене за вредност  обрачунатог ПДВ-а,

- важи најмање 5  дана дуже од рока  за завршетак извођења свих радова.

Наручилац ће наплатити суму у износу наведеном у банкарској гаранцији уколико изабрани понуђач не изврши своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

б) Банкарска  гаранција за отклањање грешака у гараном року:

- изабрани понуђач доставља је  наручиоцу у оригиналу приликом примопредаје свих радова  који су предмет уговора

-  издаје се у висини од 10% од вредности изведених радова  увећане за вредност  обрачунатог ПДВ-а

-  Важи најмање 5 дана дуже од гарантног рока за изведене радове  или коришћене материјале  и уграђену опрему, који је дат у понуди.

Банкарска гаранција  из члана 6. овог Уговора, морају имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“ и “ платива на први позив “  без протеста и трошкова, вансудски ,иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављача код банка а у корист рачуна повериоца  и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача , промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране  Добављача и других промена од значаја за правни промет.

Ако се време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Члан 7.

Инвеститор се обавезује да пре почетка извођења радова, преда Добављачу у два примерка:

- Техничку докумнетацију - Гавнои пројекта за извођење радова из члана 1. овог уговора ,  Ревалоризација секундарне канализационе мреже насеља , ДОО „ Гринич“ Ниш, број 60-Р/2013, јун 2013. године.

-  Одобрење за изградњу.

Члан 8.

Инвеститор се обавезује да извођачу за изведене радове плати надокнаду у износу од

(                ) динара без ПДВ-а,  односно                                                                             _______________________(                                                 ) динара са ПДВ-ом.

Рок плаћања за изведене и завршене радове је одложно до 45 дана од службеног пријема   привремених ситуација – окончане  ситуације оверене од стране надзорног органа.

Плаћање ће се извршити ,на жиро рачун број __________________________                                           код          _________________банке у корист  ______________________________  и  корист подизвођача ____________________________________________________________________________________.

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца рачунајући од извршене примопредаје радова, ако за  поједине радове није законом предвиђен дужи рок.  Добављач  радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на израђеном објекту који су настали због тога што се Добављач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико Добављач не поступи по захтевима Инвеститора, у примереном року, Инвеститор има право да на терет Добављача отклони утврђене недостатке ангажовањем другог извођача.

Члан  10.

Пријем радова извршиће када овлашћено лице инвеститора на месту извођења радова изврши квалитативан и квантитативан пријем радова, што се потврђује записником, који потписују присутна овлашћена лица Инвеститора и  Добављача.

Члан 11.

Уколико Добављач касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику преко 5 (пет) дана, односно уколико Инвеститор оцени да кашњење у извођењу радова може утицати на рок завршетка радова који је фиксан, Инвеститор има право да раскине уговор, одмах активира  гаранције из члана 2. овог уговора и ангажује другог  добављача радова, а Добављач се обавезује да без одлагања Инвеститору омогући да другог добављача  уведе у посао.

Члан 12.

Добављач је дужан да уредно води грађевински деневник и грађевинску књигу са свим прилозим који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца радова, као и да отвори књигу инспекција.

Члан 13.

Добављач је обавезан да предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама прописа о заштити на раду.

Члан 14.

Извођењу додатних радова Добављач може приступити на основу посебног одобрења Инвеститора ако Надзорни орган констатује неопходност истих а Инвеститор их одобри по цени из понуде.

За додатне ( накнадне и непредвиђене ) радове сачиниће се  уговора према усвојеној допунској понуди, а складу са чланом  36 тачка 5.  Закона о јавним набавкама ( „ Сл. гласник РС“ бр. 124/2012).

Уговорени додатни радови ( накнадне и непредвиђене) не могу утицати на уговорени рок из члана 5. овог уговора.

Члан 15.

Уколико Добављач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће Инвеститору уговорену казну у износу од 0,5% укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупна уговорна казна не може бити већа од 5% укупне цене.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Саставни део овог Уговора је:

- конкурсна документација јавне набавке велике вредности број  1/ 2013 – ЈНВВ - радови,

- понуда понуђача бр. _______ /2013   од ___ . ___.2013.године.

- Записник Комисије о отварању понуда у поступку јавне набавке број : 1/2013      од ___.___. 2013године

- Извештај о  стручној оцени понуда број ___ /2013 од ____.____.2013. године.

Члан 17.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан  18.

Свака преписка која се односи на овај уговор између Наручиоца и Добављача мора да садржи назив уговора и идентификациони број, и мора бити послата поштом, факсом, е-маил-ом или предата лично на адресе .

Члан 19.

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе  Закона о облигационим односима и других одговарајућих прописа.

Члан 20.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан 21.

Било какав спор који настане или се односи на овај уговор а који се не може решити на други начин, биће предат под искључиву надлежност Привредног  суда у Зајечару.

Члан 22.

Овај уговор је сачињен у 4 (четри) истоветна примерка, по 2(два) примерака за

обе уговорне стране.

Члан 23.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове  стварне воље.

ИНВЕСТИТОР,                                                              ИЗВОЂАЧ,

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРАХОВО

САВЕТ Месне заједнице

Прдседник савета МЗ

___________________________________                          ________________________

Богдан Гугић